Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Markowa

Gmina Markowa, marzec 2016 roku

| Zamawiający: Urząd Gminy w Markowej Markowa 1399 37-120 Markowa Tel.: +48 17 226 53 52 Fax: +48 17 226 57 56 E-mail: sekretariat@markowa.pl WWW: www.markowa.pl |  |
| --- | --- |
| Wykonawca: ATsys.pl Sp. z.o.o. Spółka Komandytowa ul. Ligocka 103 40-568 Katowice kontakt@atsys.pl |  |

Spis treści

I.	STRESZCZENIE	8

I.1.	Część ogólna opracowania	8

I.2.	Zgodność planu gospodarki niskoemisyjnej z dokumentami strategicznym	8

I.3.	Ogólna charakterystyka gminy	9

I.4.	Opis infrastruktury technicznej	9

I.5.	Charakterystyka głównych sektorów odbiorców energii	10

I.6.	Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji CO2	10

I.7.	Identyfikacja obszarów problemowych	10

I.8.	Działania planowane do 2020 roku	11

I.9.	Finansowanie inwestycji ujętych w planie	12

I.10.	Oddziaływanie na środowisko	12

II.	CZĘŚĆ OGÓLNA OPRACOWANIA	13

II.1.	Podstawa opracowania	13

II.2.	Zakres opracowania	13

II.3.	Cel opracowania	14

II.4.	Cele strategiczne i szczegółowe gospodarki niskoemisyjnej	15

II.4.1.	Cel strategiczny	16

II.4.2.	Cele szczegółowe	17

II.5.	Aspekty organizacyjne i finansowe	19

II.5.1.	Struktura organizacyjna	19

II.5.2.	Budżet i źródła finansowania inwestycji	20

II.5.3.	Plan wdrażania, monitorowania i weryfikacji	21

II.6.	Identyfikacja interesariuszy	23

III.	ZGODNOŚĆ PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI	24

III.1.	Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z unijnymi dokumentami strategicznymi	24

III.1.1.	Strategia „Europa 2020”	24

III.1.2.	Zgodność z dyrektywami UE	25

III.2.	Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z krajowymi dokumentami strategicznymi	26

III.2.1.	Polityka energetyczna Polski do 2030 roku	26

III.2.2.	Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z perspektywą  do roku 2016	28

III.2.3.	Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski	28

III.2.4.	Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych	29

III.2.5.	Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności	30

III.2.6.	Strategia Rozwoju Kraju 2020.	31

III.2.7.	Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej	32

III.3.	Zgodność Planu z dokumentami strategicznymi województwa podkarpackiego	33

III.3.1.	Strategia Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020	33

III.3.2.	Program Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 r.	34

III.3.3.	Program Ochrony Powietrza dla strefy podkarpackiej wraz z Planem Działań Krótkoterminowych	36

III.4.	Zgodność Planu z dokumentami strategicznymi powiatu łańcuckiego	36

III.4.1.	Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu łańcuckiego	36

III.4.2.	Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Łańcuckiego na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016	37

III.5.	Zgodność Planu z dokumentami Gminy Markowa	38

III.5.1.	Założenia planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Markowa na lata 2013-2030	38

III.5.2.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Markowa	38

III.5.3.	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów gminy	39

IV.	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY	40

IV.1.	Położenie gminy, podział administracyjny	40

IV.2.	Ludność	41

IV.3.	Klimat	42

IV.4.	Mieszkalnictwo	42

IV.5.	Przedsiębiorcy	43

IV.6.	Rolnictwo	44

IV.7.	Leśnictwo	44

IV.8.	Zasoby przyrodnicze	45

V.	OPIS INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ	47

V.1.	Ogólna charakterystyka infrastruktury technicznej	47

V.2.	System ciepłowniczy	47

V.3.	System gazowy	47

V.3.1.	Sieć przesyłowa	47

V.3.2.	Sieć dystrybucyjna	48

V.4.	System elektroenergetyczny	50

V.4.1.	Sieć przesyłowa	50

V.4.2.	Sieć dystrybucyjna	50

VI.	CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH SEKTORÓW ODBIORCÓW ENERGII	52

VI.1.	Budynki i źródła ciepła	52

VI.1.1.	Ogólna charakterystyka	52

VI.1.2.	Mieszkalnictwo jednorodzinne	52

VI.1.3.	Podsumowanie budownictwa mieszkaniowego	53

VI.1.4.	Budynki użyteczności publicznej	56

VI.2.	Transport	61

VI.2.1.	Transport ogółem	61

VI.2.2.	Publiczny transport zbiorowy	65

VI.3.	Oświetlenie uliczne	66

VI.4.	Działalność gospodarcza	68

VI.5.	Gospodarka odpadami	70

VII.	WYNIKI BAZOWEJ INWENTARYZACJI EMISJI CO2	71

VII.1.	Metodyka pozyskania danych	71

VII.2.	Wskaźniki emisji	72

VII.3.	Obliczenia wielkości emisji CO2	73

VII.4.	Prognozowane zużycie energii i emisja CO2 w 2020 roku	77

VIII.	IDENTYFIKACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH	81

IX.	DZIAŁANIA PLANOWANE DO 2020 ROKU	83

IX.1.	Długoterminowa strategia - cele i zobowiązania	83

IX.2.	Planowane działania krótko i długoterminowe	83

X.	FINANSOWANIE INWESTYCJI UJĘTYCH W PLANIE	101

X.1.	Środki krajowe	101

X.1.1.	Działania wspierane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	101

X.1.2.	Programy realizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i/lub Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	102

(1)	Program priorytetowy KAWKA	102

X.1.3.	Kredyty realizowane przez Bank Ochrony Środowiska	103

(1)	Kredyt na urządzenia ekologiczne	103

X.2.	Środki zewnętrzne	104

X.2.1.	Programy realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020	104

X.2.2.	Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego	108

X.2.3.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020	109

X.2.4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020	111

X.2.5.	Program Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW)	111

XI.	ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO	112

XI.1.	Ochrona ptaków podczas wykonywania prac termomodernizacyjnych	112

XI.2.	Zakres oddziaływania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na środowisko	113

XII.	PODSUMOWANIE	114

XIII.	LITERATURA	117

XIV.	Spisy rysunków, tabel i wykresów	119

XIV.1.	SPIS RYSUNKÓW	119

XIV.2.	SPIS TABEL	119

XIV.3.	SPIS WYKRESÓW	120

# STRESZCZENIE

## Część ogólna opracowania

Zakres Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Markowa jest zgodny z postanowieniami, przyjętego w 2008 r. przez UE pakietu klimatyczno-energetycznego, którego podstawowe cele to:

- redukcja emisji CO2 o 20% w roku 2020 w porównaniu do 1990 r.,

- wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w UE z obecnych 8,5 do 20% 
w 2020r.; dla Polski ustalono wzrost z 7 do 15%,

- zwiększenie efektywności energetycznej w roku 2020 o 20%.

Celem niniejszego opracowania jest m.in.:

- wskazanie działań służących poprawie jakości powietrza w Gminie Markowa,

- ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych 
i mieszkaniowych,

- umożliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej,

- zwiększenie efektywności energetycznej.

Rozdział zawiera również informacje na temat aspektów organizacyjnych i finansowych wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Markowa. W szczególności definiuje podstawowe informacje na temat:

- Struktury organizacyjnej gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy,

- Wykorzystywanych zasobów ludzkich,

- Budżetu i źródła finansowania inwestycji zawartych w dokumencie,

- Planu wdrażania, monitorowania i weryfikacji.

## Zgodność planu gospodarki niskoemisyjnej z dokumentami strategicznym

Plan gospodarki niskoemisyjnej zachowuje zgodność z dokumentami strategicznymi 
na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. W rozdziale wskazana została zgodność dokumentu z:

- Unijnymi dokumentami strategicznymi, do których należą:

  - Strategia „Europa 2020”

  - Dyrektywami UE w zakresie gospodarki niskoemisyjnej,

- krajowymi dokumentami strategicznymi,	 do których należą:

  - Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016

  - Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności

  - Strategia Rozwoju Kraju 2020

  - Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

- dokumentami strategicznymi województwa podkarpackiego,

- strategicznymi dokumentami powiatu łańcuckiego,

- dokumentami strategicznymi Gminy Markowa, w tym z dokumentami:

  - .Założenia planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Markowa na lata 2013-2030;

  - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Markowa;

  - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów gminy.

## Ogólna charakterystyka gminy

W rozdziale scharakteryzowana został ogólna bieżąca sytuacja społeczno-gospodarcza gminy. W szczególności odniesiono się do takich zagadnień jak:

- położenie gminy, podział administracyjny,

- demografia,

- klimat,

- mieszkalnictwo,

- przedsiębiorcy,

- rolnictwo,

- leśnictwo.

## Opis infrastruktury technicznej

Na podstawie danych zawartych w dokumentach strategicznych Gminy Markowa, aktualnych danych przekazanych przez dostawców ciepła oraz informacji od odbiorców pozyskanych w wyniku badań ankietowych sporządzono analizę stanu istniejącego systemu ciepłowniczego, systemu gazowniczego i elektroenergetycznego.

## Charakterystyka głównych sektorów odbiorców energii

W rozdziale scharakteryzowane zostały sektory wpływające na emisję dwutlenku węgla 
na terenie gminy w odniesieniu do roku bazowego. Opisano wpływ na emisję sektorów do których należą:

- budynki i źródła ciepła na terenie gminy, w tym:

  - budownictwo mieszkalne,

  - budynki użyteczności publicznej;

- transport na terenie gminy, w tym:

  - transport ogółem,

  - publiczny transport zbiorowy;

- oświetlenie uliczne na terenie gminy;

- działalność gospodarcza na terenie gminy;

- gospodarka odpadami na terenie gminy.

## Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji CO2

W celu określenia stanu aktualnego tj. oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych, przeprowadzono inwentaryzację obejmującą gminę w granicach administracyjnych.

Inwentaryzacja obejmowała wszystkie sektory związane z produkcją gazów cieplarnianych, wynikających ze zużycia energii finalnej. Zużycie energii finalnej wynika z użytkowania:

- paliw kopalnych (węgiel, gaz ziemny, olej opałowy benzyna itp.),

- energii elektrycznej,

- energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

W ramach określenia zużycia energii finalnej, w inwentaryzacji zostały uwzględnione sektory, określające:

- końcowe zużycie energii w budynkach, urządzeniach i przemyśle,

- końcowe zużycie energii w transporcie,

- inne źródła emisji (nie związane ze zużyciem energii np. gospodarka odpadami).

## Identyfikacja obszarów problemowych

Cele i zobowiązania strategii długoterminowej opierają się na zebranych danych na temat zużycia energii finalnej oraz emisji CO2 w 2013 w sektorach:

- Budynków użyteczności publicznej, dla których emisja CO2 stanowi 4,47 % udziału całkowitej emisji na terenie gminy. Sektor ten stanowią głównie obiekty szkół, przedszkoli, przychodni, budynki administracyjnych, obiektów kulturalnych i  sportowych na terenie gminy. Władze gminy dysponują bezpośrednimi narzędziami, których celem jest ograniczenie zużycia energii finalnej, a tym samym redukcja emisję dwutlenku węgla;

- Budynków, należących do przedsiębiorców dla których emisja CO2 stanowi 23,42 % udziału całkowitej emisji na terenie gminy. W skład sektora tych obiektów wchodzą usługi, handel, przemysł itp. bez budynków użyteczności publicznej, stanowiących osobny sektor;

- Budynków mieszkalnych dla których emisja CO2 stanowi 46,84 % udziału całkowitej emisji na terenie gminy. W skład sektora obiektów mieszkalnych wchodzi zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna. Jednocześnie jest to sektor, na który władze gminy mogą mieć wpływ poprzez wprowadzenie systemu współfinansowania inwestycji, obniżających zużycie emisji

- Oświetlania, dla którego emisja CO2 stanowi 0,45 % udziału całkowitej emisji na terenie gminy;

- Transportu ogółem, dla którego emisja CO2 stanowi 24,64 % udziału całkowitej emisji na terenie gminy;

- Transportu publicznego, dla którego emisja CO2 stanowi 0,19 % udziału całkowitej emisji na terenie gminy.

## Działania planowane do 2020 roku

Długoterminowa strategia Gminy Markowa do 2020 r. będzie obejmować działania polegające na:

- termomodernizacji budynków użyteczności publicznej,

- termomodernizacji budynków sektora mieszkaniowego,

- zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy,

- ograniczeniu zużycia energii finalnej w obiektach użyteczności publicznej,

- zwiększeniu efektywności energetycznej,

- zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń pochodzącej z sektora transportu,

- działania nieinwestycyjne Gminy związane m.in. ze zwiększaniem świadomości społeczności lokalnej w zakresie rozwiązań proekologicznych, czy też działania z zakresu wdrażania systemów zarządzania energią w Gminie i planowani inwestycji.

Efekty planowanych działań do 2020 r. przedstawiają się następująco:

- prognozowane oszczędności energii na poziomie 721 MWh w okresie 2015-2020,

- prognozowany wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych 1853 MWh w okresie 2015-2020,

- prognozowana redukcja emisji CO2 na poziomie 1590 Mg CO2 w okresie 2015-2020.

## Finansowanie inwestycji ujętych w planie

W rozdziale zawarto informacje niezbędne w zakresie finansowania zewnętrznego inwestycji zawartych w planie. Opisano możliwości jakie dają dostępne obecnie na rynku:

- Środki krajowe, w tym pochodzące z:

  - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

  - Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

  - Banku Ochrony Środowiska.

- Środki europejskie, w tym pochodzące z:

  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;

  - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,

  - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

  - Norweskiego Mechanizmu Finansowego,

  - Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

## Oddziaływanie na środowisko

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Markowa nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a realizacja postanowień tego dokumentu, przy przestrzeganiu odpowiednich procedur bezpiecznego postępowania oraz przepisów bhp, nie powinna spowodować wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego. Ponadto wszelkie ustalenia zawarte w ww. dokumencie dotyczą obszaru mieszczącego się wyłącznie w obszarze Gminy Markowa. Program w swoich założeniach i celach nie będzie oddziaływał transgranicznie.

# CZĘŚĆ OGÓLNA OPRACOWANIA

## Podstawa opracowania

Podstawą do opracowania tego dokumentu i określenia jego celów były:

- Dyrektywa 3x20, wskazującą na najważniejsze podstawy tego dokumentu:

  - redukcję emisji gazów cieplarnianych,

  - zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,

  - redukcję zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

- Metodologia zawarta w dokumencie pn. PORADNIK Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?

- Wytyczne Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w związku z realizacją Planu gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plany gospodarki niskoemisyjnej.

- Dokumenty wskazujące na zjawisko emisji obowiązujące na terenie Gminy Markowa.

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowiąca załącznik do umowy 
z Wykonawcą.

Zgodnie z wyżej wymienionymi dokumentami Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Markowa został sporządzony przez Wykonawcę w oparciu o dane zawarte w przygotowanej bazie inwentaryzacyjnej. Jednocześnie odnosi się do celów i zakresów wyznaczonych przez wszystkie z tych dokumentów.

## Zakres opracowania

Zakres Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Markowa jest zgodny z postanowieniami, przyjętego w 2008 r. przez UE pakietu klimatyczno-energetycznego, którego podstawowe cele to:

- redukcja emisji CO2 o 20% w roku 2020 w porównaniu do 1990 r.,

- wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w UE z obecnych 8,5 do 20% w 2020 r.; dla Polski ustalono wzrost z 7 do 15%,

- zwiększenie efektywności energetycznej w roku 2020 o 20%.

Zakres Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Markowa obejmuje m.in.:

- ocenę aktualnego stanu środowiska wraz z identyfikacją obszarów problemowych,

- stworzenie bazy emisji CO2 w oparciu o inwentaryzację źródeł ciepła na terenie Gminy,

- wskazanie optymalnych działań i zadań na okres objęty planem,

- monitoring emisji CO2 na terenie Gminy,

- określenie poziomu redukcji CO2 w stosunku do roku bazowego,

- określenie redukcji zużycia energii finalnej,

- określenie tendencji zużycia energii ze źródeł odnawialnych,

- plan wdrażania programu z uwzględnieniem jego monitorowania,

- przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych i ich źródła finansowania.

## Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest m.in.:

Wskazanie działań służących poprawie jakości powietrza w Gminie Markowa

W niniejszym opracowaniu zawarto ocenę jakości powietrza w Gminie Markowa, poprzez zwrócenie uwagi na problem emisji CO2 oraz określenie działań w zakresie obniżenia jej poziomu. Temat uwzględnia emisję zanieczyszczeń, pochodzącą ze źródeł w obiektach jedno- i wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej oraz udział zanieczyszczeń przemysłowych i komunikacyjnych. Inwentaryzacja źródeł emisji oraz jej analiza umożliwiają wskazanie zadań proponowanych do osiągnięcia założonych celów.

Ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych 
i mieszkaniowych.

Ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych i mieszkaniowych rozumiane jest z jednej strony jako określenie obszarów, w których istnieją nadwyżki w zakresie poszczególnych systemów przesyłowych na poziomie adekwatnym do potrzeb, a z drugiej jako analiza możliwości rozumianych na poziomie rezerw terenowych, wynikających z kierunków rozwoju Gminy Markowa.

Umożliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej.

Istotą maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej jest określenie stanu aktualnego, a następnie ocena możliwości rozwojowych. Ważne jest więc podanie elementów charakterystycznych poszczególnych gałęzi energetyki odnawialnej, w tym m.in.: potencjału energetycznego, lokalizacji, możliwości rozwojowych oraz aspektów prawnych.

Zwiększenie efektywności energetycznej.

Założona racjonalizacja użytkowania ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, a także podjęte działania termomodernizacyjne sprowadzają się do poprawy efektywności energetycznej wykorzystania nośników energii przy jednoczesnej minimalizacji szkodliwego oddziaływania na środowisko.

## Cele strategiczne i szczegółowe gospodarki niskoemisyjnej

Z celów stanowiących podstawę do przygotowania opracowania jakim jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wynikają cele strategicznej stanowiące podstawę do określenia działań związanych z efektywnością energetyczną na terenie gminy. Poniżej przedstawiono schemat struktury celów gospodarki niskoemisyjnej  Gminy Markowa.

Rysunek 1 Schemat celów strategicznych i szczegółowych gospodarki niskoemisyjnej

Źródło: Opracowanie własne

### Cel strategiczny

Cel strategiczny został określony jako:

Poprawa jakości życia na terenie Gminy Markowa poprzez prowadzenie racjonalnego gospodarowania zasobami i energią.

Cel strategiczny w wyżej zaproponowanej postaci stanowi podstawę do opracowania celów szczegółowych, które będą odpowiadać na wymagania postawione przed jednostkami samorządowymi przez pakiet klimatyczno-energetyczny, a także dyrektywy 3x20.

Podstawowymi założeniami dla celu głównego gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Markowa  są:

- redukcja emisji gazów cieplarnianych,

- zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,

- redukcja zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Niniejsze opracowanie ma na celu określenie wartości i sposobów redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2020, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcji energii finalnej na terenie Gminy Markowa.

Zaplanowane do realizacji działania na lata 2015-2020 pozwolą na:

- Prognozowane oszczędności energii na poziomie 721 MWh w okresie 2015-2020,

- Prognozowany wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych 1853 MWh w okresie 2015-2020,

- Prognozowana redukcja emisji CO2 na poziomie 1590 Mg CO2 w okresie 2015-2020.

Założone w planie działania z zakresu zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania OZE zakładają osiągnięcie do 2020 roku:

- redukcję emisji dwutlenku węgla o 1,25% w roku 2020 w stosunku do roku 2013 (BEI 2013), co daje wskaźnik 1,23% w roku 2020 w porównaniu do prognozowanego zużycia w 2020 roku;

- zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych do poziomu 8,65% energii finalnej w 2020 roku w stosunku do roku 2013 (BEI 2013) i 8,53% w stosunku do prognozowanego zużycia w 2020 r. (MEI 2020), co daje wzrost produkcji o 59,08% w stosunku do wielkości produkcji w roku 2013 (BEI 2013);

- redukcję zużycia energii finalnej o 8,19% w roku 2020 w stosunku do roku 2013 (BEI 2013), co daje wskaźnik 8,68% w roku 2020 w porównaniu do prognozowanego zużycia w 2020 roku.

Ponadto działania mają przyczynić się do redukcji zanieczyszczeń do powietrza, w tym:

- benzo(a)pierenu o 0,4 kg/rok do 2020 roku,

- pyłu zawieszonego PM10 o 110,4 kg/rok do 2020 roku,

- pyłu zawieszonego PM2,5 o 31,0 kg/rok do 2020 roku.

### Cele szczegółowe

Określone zostały 4 cele szczegółowe dla terenu Gminy Markowa.  Należą do nich:

- Redukcja emisji CO2 w Gminie Markowa,

- Zwiększenie udziału wykorzystania energii odnawialnej na terenie Gminy Markowa,

- Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach zlokalizowanych na terenie Gminy Markowa,

- Redukcja zanieczyszczeń do powietrza, w tym  benzo(a)pirenu, PM10 i PM2,5.

Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Markowa

Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Markowa możliwa będzie dzięki zmniejszeniu emisji CO2 pochodzącej ze źródeł w obiektach jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynkach użyteczności publicznej oraz przemysłowych i komunikacyjnych. Z celu wynika ogół działań związanych z obniżeniem emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Markowa.

Zwiększenie udziału wykorzystania energii odnawialnej na terenie Gminy Markowa

Cel stanowi wspieranie inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii, a także wykorzystanie możliwie jak największej ilości dostępnych nowoczesnych technologii służących zwiększeniu niezależności energetycznej na terenie Gminy Markowa zarówno osób fizycznych, przedsiębiorstw, jak i obiektów użyteczności publicznej.

Realizacja tego celu szczegółowego będzie możliwa poprzez podejmowanie działań                 w postaci:

- Wsparcie przy pozyskiwaniu wsparcia finansowego w postaci przez mieszkańców i pozostałe podmioty z terenu Gminy Markowa na inwestycje związane z wykorzystaniem ekologicznych i odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych, przemysłowych i usługowych.

- Wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej.

- Współpracy z przedsiębiorcami, którzy budują i finansują inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Markowa.

Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach zlokalizowanych na terenie Gminy Markowa

Cel stanowi, iż niezbędne jest podejmowanie spójnych działań zwiększających efektywność energetyczną na terenie gminy zarówno inwestycyjnych, jak i nieinwestycyjnych. Konieczna jest realizacja inwestycji wykorzystujących nowoczesne technologie i materiały zwiększające efektywność energetyczną obiektów zlokalizowanych na terenie Miasta. Ponadto niezbędne jest zwiększanie świadomości ekologicznej poprzez regularne kampanie promocyjne i akcje informacyjne.

Redukcja zanieczyszczeń do powietrza, w tym  benzo(a)pirenu, PM10 i PM2,5

Działania ujęte w planie oraz ich kierunki zachowują zgodność z Programem Ochrony Powietrza dla Województwa Podkarpackiego. Rozwinięciem tego celu są zaproponowane w ww. dokumencie działania niezbędne do przywrócenia standardów jakości powietrza. W związku z wykazaniem przekroczeń na terenie Gminy Markowa w zakresie benzo(a)pirenu działania podejmowane w związku z realizacją założeń PGN, a także Planów działań krótkoterminowych wynikających z Programu Ochrony Powietrza przyczynią się docelowo o zmniejszenie stężenia tych zanieczyszczeń w 2022 roku do poziomu 3,8 ng/m3 na rok.

Planowane działania z zakresu poprawy efektywności energetycznej poprzez ograniczenie zużycia energii końcowej, pozwolą, zgodnie z oszacowaniami przyjętymi według wskaźników Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, na ograniczenie substancji zanieczyszczających do atmosfery w wielkości przedstawionej w tabeli.

Tabela 1 Wskaźnik wielkości emisji unikniętej w związku z planowanymi działaniami

| Rodzaj substancji zanieczyszczającej | Wielkość emisji unikniętej [kg/rok] |
| --- | --- |
| tlenek siarki (Sox/SO2) | 224,1 |
| tlenki azotu (Nox/NO2) | 162,6 |
| tlenek węgla (CO) | 1459,2 |
| pył zawieszony całkowity (TSP) | 141,2 |
| pył zawieszony PM10 | 110,4 |
| pył zawieszony PM2,5 | 31,0 |
| benzo(a)piren | 0,4 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wskaźników Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami

## Aspekty organizacyjne i finansowe

### Struktura organizacyjna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Markowa jest dokumentem strategicznym wyznaczającym kierunki działań i cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, podwyższenia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Najistotniejszym elementem Planu jest etap wdrożeniowy, obejmujący wpisane w harmonogramie inwestycje i zadania, za realizację którego odpowiedzialny jest Wójt Gminy. To na nim spoczywa odpowiedzialność realizowanej polityki ekologicznej Gminy i od realizacji założeń wpisanych do Planu zależy wpływ na życie mieszkańców i środowisko naturalne omawianego obszaru.

Realizacja poszczególnych zadań wskazanych w Planie i Wieloletniej Prognozie Finansowej zostanie każdorazowo poprzedzona stworzeniem szczegółowych planów z wyznaczeniem odpowiedzialnych osób i harmonogramu realizacji. Ponadto, obejmować będzie, jeśli to konieczne, przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko wraz z propozycją działań ograniczających ewentualny, negatywny wpływ. W celu stworzenia niezbędnego nadzoru organizacyjnego i monitoringu działań, możliwe jest powołanie, początkowo jednostki, a docelowo, zespołu koordynującego.

Osoba odpowiedzialna, pełniąca rolę koordynatora, będzie cechować się znajomością problematyki środowiskowej i energetycznej, a także zajmować się systemem zarządzania energią w Gminie. Do jej bezpośrednich zadań, oprócz nadzoru nad realizacją założeń Planu poprzez podmioty zależne, jak i działania Gminy, będzie również współpraca i wsparcie nad inwestycjami przedsiębiorstw, podmiotów niezależnych i działaniami własnymi mieszkańców. Koordynator systematycznie będzie pozyskiwał i aktualizował informacje dotyczące zużycia energii jak i emisji gazów cieplarnianych we wspólnej bazie dla obszaru Gminy Markowa. Dodatkowymi zadaniami koordynatora będzie raportowanie postępów prac związanych z wdrażaniem zapisów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z monitoringiem dostępności zewnętrznych źródeł finansowania i prowadzeniem akcji informacyjnej wśród mieszkańców.

Niezależnie, wszystkie jednostki podległe Wójtowi Gminy Markowa, powinny uwzględniać zapisy Planu w działaniach przez nie realizowane, a także we wszystkich tworzonych, bądź współtworzonych, dokumentach strategicznych, planistycznych, zapisach prawa lokalnego i wewnętrznych regulaminach czy instrukcjach. Rolą koordynatora będzie prowadzenie regularnych szkoleń i stworzenie, w razie potrzeby, w ramach struktury organizacyjnej, dodatkowych jednostek odpowiedzialnych za wskazany obszar interwencyjny lub inwestycję. Te osoby będą współtworzyć zespół doradczy odpowiedzialny za gospodarkę niskoemisyjną na terenie Gminy.

Realizacja polityki gospodarki niskoemisyjnej zakłada wykorzystanie personelu pracującego w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych, a także współpracę z organizacjami pozarządowymi i fundacjami zajmującymi się pokrewną tematyką na obszarze Gminy. Możliwe jest również jednak wykorzystanie doradców zewnętrznych, wyspecjalizowanych firm konsultingowych i jednostek komercyjnych w celu prowadzenia kompleksowych działań i uzyskania najlepszych możliwych rezultatów wdrożeniowych.

Osoba koordynująca wykonanie planu, która będzie odpowiedzialna również za systemy zarządzania energią (SZE) zgodnie z normą PN-EN ISO 50001. Ponadto będzie wdrażać, utrzymywać i udoskonalać SZE, współpracować z przedstawicielami kierownictwa we wspieraniu działań wraz z przygotowywaniem raportów i ewaluacją wskaźników, kryteriów i metod.

### Budżet i źródła finansowania inwestycji

Finansowanie inwestycji i działań zawartych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej pochodzić będzie ze środków własnych Gminy, jak i ze środków zewnętrznych w ramach pozyskanych dotacji lub współpracy ponadregionalnej. Niezbędne nakłady finansowe ujęte zostaną w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w budżecie Gminy, a pozyskiwane środki zewnętrzne zależeć będą od wdrażanych programów dotacyjnych.

W związku z brakiem możliwości zaplanowania w sposób sztywny wydatków, szczegółowe kwoty ujęte w Planie są przewidziane na realizację zadań krótkoterminowych i powinny być, wraz z zapisami Planu, aktualizowane w oparciu o przeprowadzone analizy i wyceny poszczególnych inwestycji. Aktualizacja nakładów finansowych i harmonogramu wdrożeniowego wynikać może również z pojawiających się możliwości dotacyjnych lub pożyczkowych ze źródeł zewnętrznych.

W ramach corocznego planowania budżetu Gminy, osoba koordynująca we współpracy z wszystkimi jednostkami odpowiedzialnymi zobowiązani są do zabezpieczenia środków w danym roku na wskazany w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej cel, a w przypadku wystąpienia nadwyżek lub braków budżetowych będą one odpowiednio modyfikowane.

### Plan wdrażania, monitorowania i weryfikacji

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem podlegającym bieżącej ocenie i regularnemu monitoringowi z uwagi na jego istotny wpływ na politykę środowiskową i inwestycje. Zalecane jest sporządzenie, najlepiej corocznych, a przynajmniej raz na dwa lata, sprawozdań, w których zostanie wskazana obecny stan realizacji, określony stan środowiska łącznie z zużywaną energią elektryczną i emisją gazów cieplarnianych, a także prognozowany dalszy etap wdrażania zapisów i działań koordynujących.

Kluczową rolę w monitoringu i weryfikacji będzie pełnił koordynator, który, dzięki prowadzonej bazie i systemowi zarządzania energią, jest w stanie na bieżąco sporządzać raporty, a także ocenić postęp wdrażania wpisanych w Planie zadań.

Wskazane jest, aby co najmniej, raz na cztery lata, sporządzana była inwentaryzacja monitorująca, stanowiącą załącznik do raportu wdrażania Planu. Opracowanie inwentaryzacji monitoringowych pozwala na ocenę dotychczasowych efektów realizowanych działań i stanowi podstawę do aktualizacji Planu.

Raport wraz w wynikami inwentaryzacji informować będzie o działaniach zrealizowanych oraz ich wpływie na zużycie energii i wielkość emisji dwutlenku węgla wraz z uwzględnieniem wielkości oszczędności energii, zwiększenia produkcji z odnawialnych źródeł energii i redukcji emisji dwutlenku węgla. Odpowiednio sporządzony raport stanowi podstawę do analizy wdrażania zapisów, a tym samym ocenę z realizacji założonych celów i może posłużyć do podjęcia przez Gminę decyzji o konieczności przeprowadzenia aktualizacji Planu. Wszystkie zmiany będą wprowadzone w oparciu o Zarządzenie Wójta Gminy. Na jego podstawie Gmina będzie wprowadzać zmiany i aktualizować PGN. Podstawą do wprowadzenia zarządzenia przez Wójta Gminy mogą być:

- Potrzeby inwestycyjne wynikające z zapotrzebowania Gminy,

- Wnioski zgłoszone przez wszystkich interesariuszy Planu.

Raport będzie zawierał informacje w postaci:

- Odniesienie się do ogólnych celów wskazanych w PGN

  - Przywołanie celów,

  - Aktualny stan realizacji celów (na podstawie wskaźników monitorowania).

- Opis stanu realizacji PGN:

  - Przydzielone środki i zasoby do realizacji.

  - Realizowane działania.

  - Napotkane problemy w realizacji.

- Wyniki inwentaryzacji emisji:

  - Jeżeli będzie prowadzona w okresie od przeprowadzenia ostatniego raportu

  - Podsumowanie aktualnej inwentaryzacji emisji i porównanie jej z inwentaryzacją bazową.

- Ocena realizacji oraz propozycja działań korygujących:

- Stan realizacji działań:

  - Zestawienie aktualnie osiąganych rezultatów zrealizowanych działań.

Monitoring, sprawozdanie z wdrożenia Planu opiera się na:

- otrzymanych oszczędnościach energii na podstawie audytów energetycznych,

- monitorowaniu rzeczywistego zużycia energii elektrycznej, ciepła, paliw kopalnych oraz wody w budynkach użyteczności publicznej,

- monitorowaniu zużycia energii elektrycznej zużytej na oświetlenie uliczne.

Główne wskaźniki służące do monitorowania realizacji planu to:

- Roczne oszczędności energii finalnej (w MWh),

- Roczna produkcja energii z OZE (w MWh),

- Roczna redukcja emisji CO2 (w Mg).

Tabela 2 Proponowane wskaźniki monitoringu realizacji planowanych działań

| Nazwa wskaźnika | Jednostka | Źródło |
| --- | --- | --- |
| Roczna oszczędność energii finalnej | MWh/rok | Audyt energetyczny Świadectwo energetyczne Dane szacunkowe Dane historyczne |
| Roczna produkcja energii z OZE | MWh/rok |  |
| Roczna reedukacji emisji CO2 | Mg/rok |  |

Źródło: Opracowanie własne.

Każda wskazana w Planie inwestycja może, ponadto, mieć ustalony dodatkowy wskaźnik monitorowania, stanowiący element wspierający dla wskaźników wymienionych w tabeli powyżej. Jednak ustalenie tych kryteriów powinno odbywać się indywidualnie w zależności od specyfiki, zakresu i uwarunkowań danej inwestycji.

Nadzorowanie i zbieranie informacji na temat wskaźników monitorowania będzie możliwe poprzez bazę emisji. W trakcie realizacji założeń planu będzie istniała możliwość jego aktualizowania w związku ze zmianami wynikającymi z bieżących potrzeb w zakresie działań inwestycyjnych, a także technicznej i organizacyjnej możliwości wykonania założonych planów.

W związku z powyższym wskaźniki określone jako cele dla realizacji gospodarki niskoemisyjnej mogą się zmieniać w czasie obowiązywania i realizacji planu. Zmiany te będą wynikały z bieżących oraz możliwości finansowych.

## Identyfikacja interesariuszy

W opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Markowa włączyło się wiele podmiotów instytucjonalnych, prywatnych oraz osób fizycznych. Interesariusze ci, przede wszystkim, przekazywali niezbędne do stworzenia Planu i bazy inwentaryzacji emisji informacje, w tym także informacje o planowanych inwestycjach, które opisane zostały w dalszej części Planu. Dla zaktywizowania prowadzono akcję promocyjną, w ramach której rozprowadzono ulotki i plakaty dotyczące PGN. Ponadto utrzymywany był stały kontakt z interesariuszami, w tym drogą elektroniczną. Udział interesariuszy nie ogranicza się jednak tylko do przekazywania informacji. Są oni odpowiedzialni za realizację działań, które opisane zostały w niniejszym Planie.

Poniżej przedstawiono listę głównych interesariuszy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej:

- Władze gminy - Gmina jako Zleceniodawca Planu i główny podmiot odpowiedzialny za jego wykonanie.

- Zarządcy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych - zarządcy przekazywali informacje na temat stanu budynków oraz planowanych inwestycjach;

- Gestorzy systemów energetycznych – przekazywali informacje na temat zużycia energii cieplnej i paliw, stanu technicznego istniejącej infrastruktury oraz planowanych inwestycji;

- Mieszkańcy gminy - mieszkańcy przekazali informacje na temat stanu technicznego zamieszkiwanych budynków, prywatnych środków transportu, ich charakterystyki oraz zużywanych nośników energetycznych.

# ZGODNOŚĆ PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI

## Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z unijnymi dokumentami strategicznymi

### Strategia „Europa 2020”

Dokument ten jest dziesięcioletnią strategią Unii Europejskiej, zapoczątkowaną w 2010 r., 
na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Dla oceny postępów z realizacji założeń strategii przyjęto w niej pięć głównych celów dla całej UE do osiągnięcia do 2020 r., obejmujących:

- zatrudnienie,

- badania i rozwój,

- zmiany klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii,

- edukację,

- integrację społeczną i walkę z ubóstwem.

Strategia zawiera również siedem tzw. inicjatyw przewodnich, w oparciu o które UE i władze państw członkowskich będą nawzajem uzupełniać swoje działania w kluczowych dla strategii obszarach. W każdym z tych obszarów wszystkie państwa członkowskie wyznaczyły z kolei własne cele krajowe.

Jednym z priorytetów strategii jest zrównoważony rozwój oznaczający m.in.:

- budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej korzystającej 
z zasobów w sposób racjonalny i oszczędny,

- ochronę środowiska naturalnego, poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
i zapobieganie utracie bioróżnorodności,

- wprowadzenie efektywnych, inteligentnych sieci energetycznych,

- pomoc społeczeństwu w dokonywaniu świadomych wyborów.

Unijne cele służące zapewnieniu zrównoważonego rozwoju obejmują:

- ograniczenie do 2020 r. emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do poziomu 
z 1990 r.,

- zwiększenie do 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych (dla Polski celem obligatoryjnym jest wzrost udziału OZE do 15%),

- dążenie do zwiększenia efektywności wykorzystania energii o 20%.

Działania związane z realizacją celów oraz innych inicjatyw spadają w dużej mierze 
na jednostki samorządu terytorialnego, które mogą odnieść największe sukcesy korzystając ze zintegrowanego podejścia w zarządzaniu środowiskiem miejskim poprzez przyjmowanie długo- i średnioterminowych planów działań i ich aktywną realizację.

### Zgodność z dyrektywami UE

W poniższej tabeli zaprezentowano zgodność założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
z wybranymi Dyrektywami UE.

Tabela 3 Zgodność założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z wybranymi Dyrektywami UE

| Dyrektywa | Cele główne i działania |
| --- | --- |
| Dyrektywa 2002/91/WE o charakterystyce energetycznej budynków | Ustanowienieminimalnychwymagań energetycznych dlanowychi remontowanych budynków Certyfikacja energetyczna budynków Kontrola kotłów, systemów klimatyzacji i instalacji grzewczych |
| Dyrektywa 2003/87/WE ustanawiająca program handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na obszarze Wspólnoty | Ustanowienie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na obszarze Wspólnoty Promowaniezmniejszeniaemisjigazów cieplarnianych w sposób opłacalny i ekonomicznie efektywny |
| Dyrektywa EC/2004/8 o promocji wysokosprawnej kogeneracji | Zwiększenie udziału skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła (kogeneracji) Zwiększenie efektywności wykorzystania energii pierwotnej i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych Promocja wysokosprawnej kogeneracji i korzystne dla niej bodźce ekonomiczne (taryfy) |
| Dyrektywa 2005/32/WEEcodesign o projektowaniuurządzeń powszechnie zużywających energię | Projektowanie i produkcja sprzętu i urządzeń powszechnego użytku o podwyższonej sprawności energetycznej Ustalaniewymagańsprawnościenergetycznej napodstawie kryterium minimalizacji kosztów w całym cyklu życia wyrobu (koszty cyklu życiaobejmują koszty nabycia, posiadania i wycofania z eksploatacji) |
| Dyrektywa 2006/32/WE o efektywności energetycznej i serwisie energetycznym | Zmniejszenie od 2008r. zużycia energii końcowej o 1%, czyli osiągnięcie 9% w 2016r. ObowiązekstworzeniaiokresowegouaktualnianiaKrajowegoplanu działań dla poprawy efektywności energetycznej |

Źródło: Opracowanie własne

## Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z krajowymi dokumentami strategicznymi

### Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Zgodnie ze wskazaniami zawartymi w dokumencie, podstawowymi kierunkami polskiej polityki energetycznej są:

- Poprawa efektywności energetycznej;

- Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii;

- Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej;

- Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw;

- Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii;

- Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.

W poszczególnych obszarach energetycznych wskazane zostały cele główne oraz cele szczegółowe. Przy czym z punktu widzenia realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej kluczowe będą następujące obszary:

Poprawa efektywności energetycznej:

Główne cele polityki energetycznej w tym obszarze to:

- Dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną,

- Konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu UE-15.

Szczegółowymi celami w tym obszarze są:

- Zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej, poprzez budowę wysokosprawnych jednostek wytwórczych,

- Dwukrotny wzrost do roku 2020 produkcji energii elektrycznej wytwarzanej 
w technologii wysokosprawnej kogeneracji, w porównaniu do produkcji w 2006 r.,

- Zmniejszenie wskaźnika strat sieciowych w przesyle i dystrybucji, poprzez 
m.in. modernizację obecnych i budowę nowych sieci, wymianę transformatorów 
o niskiej sprawności oraz rozwój generacji rozproszonej,

- Wzrost efektywności końcowego wykorzystania energii,

- Zwiększenie stosunku rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną 
do maksymalnego zapotrzebowania na moc w szczycie obciążenia, co pozwala zmniejszyć całkowite koszty zaspokojenia popytu na energię elektryczną.

Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw:

Główne cele polityki energetycznej w tym obszarze obejmują:

- Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii 
co najmniej do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika 
w latach następnych,

- Osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych oraz zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji,

- Ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną 
i rolnictwem oraz zachować różnorodność biologiczną,

- Wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń piętrzących stanowiących własność Skarbu Państwa,

- Zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach.

Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko:

Głównymi celami polityki energetycznej w tym obszarze są:

- Ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa energetycznego,

- Ograniczenie emisjiSO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do poziomów wynikających z obecnych i projektowanych regulacji unijnych,

- Ograniczanie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód powierzchniowych i podziemnych,

- Minimalizacja składowania odpadów poprzez jak najszersze wykorzystanie ich 
w gospodarce.

- Zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych.

### Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z perspektywą 
do roku 2016

Kierunkami wyznaczonymi przez „Politykę ekologiczną Polski” utworzoną w 2008 roku są:

- uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych,

- aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska,

- zarządzanie środowiskowe,

- udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska,

- rozwój badań i postęp techniczny,

- odpowiedzialność za szkody w środowisku,

- aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym.

Jak wskazują autorzy dokumentu po 1988 r. uczyniony został ogromny postęp w redukcji emisji zanieczyszczeń atmosfery. W latach 1988-2005 emisję SO2 zmniejszono o 65%, emisję pyłu o 80%, emisję tlenków azotu o 45%, tlenku węgla i dwutlenku węgla o 30%, 
a emisję metali ciężkich – ołowiu, kadmu, rtęci, arsenu i niklu o 38-60%. W dalszym ciągu jednak ciążą na Polsce zobowiązania prawne (krajowe i międzynarodowe) związane 
z dalszą redukcją zanieczyszczeń atmosfery.

Autorzy jako główne cele do osiągnięcia do 2016 roku podają dążenie do spełnienia przez RP zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz z dwóch dyrektyw unijnych (dyrektywa LCP i CAFE).

### Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej, został przygotowany 
w związku z obowiązkiem przekazywania Komisji Europejskiej sprawozdań na podstawie dyrektywy w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych 2006/32/WE (Dz. Urz. L 114 z 27.04.2006, str. 64) oraz dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 2010/31/WE (Dz. Urz. L 153 z 18.06.2010, str. 13). Niniejszy dokument opracowano także na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551), wdrażającej przepisy dyrektywy 2006/32/WE.

Dokument ten, zawiera w szczególności opis planowanych środków poprawy efektywności energetycznej określających działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki, niezbędnych dla realizacji krajowego celu 
w zakresie oszczędnego gospodarowania energią na rok 2016.

Zgodnie z zapisami niniejszego dokumentu kwestia efektywności energetycznej jest traktowana w polityce energetycznej w sposób priorytetowy, a postęp w tej dziedzinie będzie kluczowy dla realizacji wszystkich jej celów. W związku z tym, zostaną podjęte wszystkie możliwe działania przyczyniające się do wzrostu efektywności energetycznej.

Efektywność energetyczna jest ważna, nie tylko dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju 
i bezpieczeństwa dostaw energii, ale również dla wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz poziomu zamożności społeczeństwa. Rząd będzie zatem dążyć 
do osiągnięcia celu w zakresie oszczędności energii w taki sposób, aby jego realizacja następowała w sposób opłacalny pod względem ekonomicznym czyli efektywny kosztowo. Efektywność energetyczna jest atrakcyjnym ekonomicznie środkiem przyczyniającym 
się do redukcji emisji CO2.

### Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych

Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, jest realizacją zobowiązania wynikającego z art. 4 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 3/30/WE. Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych został przygotowany na podstawie schematu przygotowanego przez Komisję Europejską (decyzja Komisji 2009/548/WE z dnia 30 czerwca 2009 r. ustanawiająca schemat krajowych planów działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na mocy dyrektywy 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady).

Zgodnie z niniejszym dokumentem, krajowy cel na rok 2020 zakłada wzrost wykorzystania 
w ogólnym, energetycznym bilansie, energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wzrost ogółem z 9,58% w roku 2010 do 15,50% w roku 2020.

Natomiast w poszczególnych gałęziach energetycznych wzrost miałby się kształtować 
w następujący sposób:

- OZE ciepłownictwo i chłodnictwo (systemy sieciowe i niesieciowe) – wzrost z 12,29% w roku 2010 do 17,05% w roku 2020;

- OZE elektroenergetyka – wzrost z 7,53% w roku 2010 do 19,13% w roku 2020;

- OZE transport – wzrost z 5,84% w roku 2010 do 10,14% w roku 2020.

### Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, zwana dalej DSRK, przyjęta została Uchwałą nr 16 Rady Ministrów dnia 5 lutego 2013 roku.

Analizowany dokument - DSRK, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) 
(art. 9 ust. 1) – określa główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju, 
z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju, obejmującym okres co najmniej 15 lat. Stanowi najszerszy i najbardziej ogólny element nowego systemu zarządzania rozwojem kraju, którego założenia zostały określone w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju kraju oraz przyjętym przez Radę Ministrów dnia 27 kwietnia 2009 r. dokumencie Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski. W przypadku tej Strategii to okres prawie 20 lat, gdyż przyjętym przy jej konstruowaniu horyzontem czasowym jest rok 2030.

Proponowane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej inwestycje, zmierzają bezpośrednio 
do realizacji celu głównego, przedstawionego w DSRK, którym jest poprawa jakości życia Polaków. Osiągnięcie tego celu powinno być mierzone, z jednej strony, wzrostem produktu krajowego brutto (PKB) na mieszkańca, a z drugiej – zwiększeniem spójności społecznej oraz zmniejszeniem nierównomierności o charakterze terytorialnym, jak również skalą skoku cywilizacyjnego społeczeństwa oraz innowacyjności gospodarki w stosunku do innych krajów.

Istotą realizacji wskazanego wyżej celu głównego DSRK, jest między innymi wdrożenie założeń inwestycyjnych sugerowanych w takich gminnych dokumentach, jak analizowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, zawierający propozycje projektów zgodnych z celami strategicznymi i kierunkami interwencji w obszarze konkurencyjności i innowacyjności, 
w szczególności celu 7 – Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona 
i poprawa stanu środowiska. Realizacji wskazanego wyżej celu, wyznaczono następujące kierunki interwencji:

- Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne;

- Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych;

- Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację kierunków pozyskiwania gazu;

- Realizacja programu inteligentnych sieci w elektroenergetyce;

- Integracja polskiego rynku elektroenergetycznego, gazowego i paliwowego z rynkami regionalnymi;

- Wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarządzaniu zużyciem energii;

- Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej gospodarki;

- Zwiększenie poziomu ochrony środowiska.

### Strategia Rozwoju Kraju 2020.

Strategia Rozwoju Kraju 2020, zwana dalej SRK, dokument przyjęty Uchwałą nr 157 Rady Ministrów w dniu 25 września 2012 roku, stanowi element nowego systemu zarządzania rozwojem kraju, którego fundamenty zostały określone w znowelizowanej ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, 
z późn. zm.) oraz w przyjętym przez Radę Ministrów 27 kwietnia 2009 r. dokumencie Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski.

Program Gospodarki Niskoemisyjnej, wykazuje zbieżność z zawartą w analizowanym dokumencie Wizją Polski 2020, zgodnie z którą, konkurencyjna gospodarka to gospodarka dysponująca odpowiednimi, efektywnie wykorzystywanymi zasobami energii pozwalającymi na dynamiczny wzrost. Do 2020 r. większość działań związanych z dywersyfikacją źródeł 
i nośników energii wkroczy w decydującą fazę realizacji. Wzrost efektywności energetycznej gospodarki oraz większe wykorzystanie źródeł odnawialnych sprzyjać będzie zmniejszaniu emisji CO2 i realizacji zobowiązań wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego. Warunkiem realizacji celów rozwojowych kraju, obok dostępu do energii, jest także przyjazne człowiekowi środowisko, będące podstawą jego egzystencji i służące zaspokajaniu licznych potrzeb. Wprowadzone zostaną nowoczesne rozwiązania służące racjonalnemu korzystaniu z zasobów, przy równoczesnym zmniejszaniu oddziaływania działalności człowieka 
na środowisko.

Realizacja założeń zawartych w Programie Gospodarki Niskoemisyjnej w sposób ogólny realizuje cel główny SRK, mianowicie, wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności. W sposób szczegółowy natomiast Program wpisuje się w realizację celów Obszaru strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka. W tym, 
w szczególności Celu II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, zgodnie z zapisami którego, osiągnięcie zrównoważonego rozwoju poprzez harmonijne połączenie wzrostu gospodarczego z wymogami ochrony środowiska stanowić będzie dla Polski w najbliższym dziesięcioleciu jedno z głównych wyzwań rozwojowych. Zachowanie zasobów przyrodniczych w stanie niepogorszonym, a docelowo zwiększenie ich trwałości i jakości, 
nie może być traktowane jako bariera w rozwoju kraju. Jest to warunek konieczny dla dalszej poprawy jakości życia, realizacji prawa dostępu człowieka do środowiska w dobrym stanie. Podstawowym zadaniem staje się z jednej strony sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu 
na surowce i energię, z drugiej zaś – znajdowanie takich rozwiązań, by maksymalnie ograniczyć negatywny wpływ na środowisko, nie hamując przy tym wzrostu gospodarczego, ale kreując nowe bodźce dla jego pobudzania, zwłaszcza na terenach niezurbanizowanych.

Realizacja Celu II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko SRK, następować będzie poprzez wdrożenie następujących priorytetowych kierunków interwencji publicznej:

- II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami;

- II.6.2. Poprawa efektywności energetycznej;

- II.6.3. Zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii;

- II.6.4. Poprawa stanu środowiska;

- II.6.5. Adaptacja do zmian klimatu.

Program Gospodarki Niskoemisyjnej został przygotowany w zgodzie ze wszystkimi wyżej wskazanymi kierunkami interwencji.

### Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

Opracowanie Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, zwanego dalej NPRGN, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku, wynika z potrzeby przestawienia gospodarki na gospodarkę niskoemisyjną. Takie podejście ma głębokie uzasadnienie merytoryczne, z jednej strony odpowiada na wyzwania związane ze zmianą klimatu, z drugiej zaś pozwala na stworzenie, w dłuższej perspektywie, optymalnego modelu nowoczesnej materiałooszczędnej i energooszczędnej gospodarki zorientowanej na innowacyjność i zdolną do konkurencji na europejskim i globalnym rynku. Działaniem takim objęta będzie cała gospodarka przy zaangażowaniu wszystkich 
jej sektorów.

Jednym z wymiernych efektów tej transformacji będzie osiągnięcie efektu redukcyjnego emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, które powiązane będzie z racjonalnym wydatkowaniem środków.

Realizacja założonych niniejszym Programem Gospodarki Niskoemisyjnej propozycji inwestycyjnych w sposób klarowny prowadzi do realizacji celu głównego NPRGN, którym jest, rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju.

Dla realizacji celu głównego, wyznaczone zostały następujące cele szczegółowe NPRGN:

- Rozwój niskoemisyjnych źródeł energii;

- Poprawa efektywności energetycznej;

- Poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami;

- Rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych;

- Zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami;

- Promocja nowych wzorców konsumpcji.

Realizacja projektów wskazanych Programem Gospodarki Niskoemisyjnej, wykazuje bezpośrednią lub pośrednią komplementarność z wyżej wskazanymi celami szczegółowymi NPRGN, co pozwoli w pełni realizować założenia niniejszego dokumentu.

Należy również wspomnieć, iż wykonanie założeń inwestycyjnych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej realizuje, nałożone na jednostki samorządu terytorialnego obowiązki

w zakresie efektywności energetycznej, które zostały określone ustawą przyjętą 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 94, poz. 551 z późn.zm.). Ustawa 
ta, reguluje obowiązki i działania wynikające z Dyrektywy 2006/32/WE, w tym przede wszystkim:

- zasady określenia końcowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią;

- zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej;

- zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej.

## Zgodność Planu z dokumentami strategicznymi województwa podkarpackiego

### Strategia Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020

Przyjęta uchwałą nr XXXVII/697/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 sierpnia 2013 roku Strategia Rozwoju Województwa – Podkarpackiego 2020 jest odpowiedzią na konieczność wypracowania długofalowego dokumentu strategicznego, w którym określona zostanie wizja rozwoju wraz z zasadami i kierunkami działania w celu zachowania zrównoważonego rozwoju w regionie.

Przedstawiona w Strategii Rozwoju wizja określająca dążenie samorządu wojewódzkiego to: W 2020 roku województwo podkarpackie będzie obszarem zrównoważonego i inteligentnego rozwoju gospodarczego, wykorzystującym wewnętrzne potencjały oraz transgraniczne położenie, zapewniającym wysoką jakość życia mieszkańców.

Celem głównym precyzującym ogólną wizję rozwoju województwa jest: „Efektywne wykorzystanie zasobów wewnętrznych i zewnętrznych dla zrównoważonego i inteligentnego rozwoju społeczno-gospodarczego drogą do poprawy jakości życia mieszkańców.”W Strategii Rozwoju Województwa przyjęte zostały również 4 cele wraz z priorytetami tematycznymi do najistotniejszych obszarów strategicznych.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wpisuje się swoimi działaniami w zakres obszaru Środowisko i Energetyka stanowiący cel 4 Strategii: Racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów z poszanowaniem środowiska naturalnego sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa i dobrych warunków życia mieszkańców oraz rozwoju gospodarczego województwa. A ponadto w zawarte w tym celu trzy priorytety działań:

- Priorytet 4.1. Zapobieganie i przeciwdziałanie zagrożeniom oraz usuwanie ich negatywnych skutków. Cel: Zabezpieczenie mieszkańców województwa podkarpackiego przed negatywnymi skutkami zagrożeń wywołanych czynnikami naturalnymi oraz wynikającymi z działalności człowieka

- Priorytet 4.2. Ochrona Środowiska. Cel: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu środowiska oraz zachowanie bioróżnorodności poprzez zrównoważony rozwój województwa

- Priorytet 4.3. Bezpieczeństwo energetyczne i racjonalne wykorzystanie energii. Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i efektywności energetycznej województwa podkarpackiego poprzez racjonalne wykorzystanie paliw i energii z uwzględnieniem lokalnych zasobów, w tym odnawialnych źródeł energii

### Program Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 r.

Ochrona środowiska naturalnego wraz z odpowiednią dbałością o życie mieszkańców jest jednym z najistotniejszych założeń dokumentów strategicznych, a cel ten powinien wynikać z harmonijnie prowadzonej polityki ekologicznej na danym obszarze. Efektywność działań zależy od przyjętych kierunków i rozwiązań, a także współpracy pomiędzy podmiotami i jednostkami samorządu terytorialnego, szczególnie w obszarach, w których przewidywane są zagrożenia środowiskowe, lub na terenach ochrony przyrodniczej. Program Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 r. przyjęty uchwałą nr XL/803/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego określa zadania, dla wszystkich podmiotów korzystających z zasobów i mających swój udział w ochronie środowiska, i koordynuje ich efektywną realizację.

Nadrzędnym celem wpisanym do Programu jest: „Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju (mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury społecznej) i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego”.

W dokumencie ujęte zostały cele i kierunki działań o charakterze systemowym wraz z zawartymi celami strategicznymi dla poszczególnych obszarów interwencyjnych, które wpisują się w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w zakresie edukacji ekologicznej, poprawy ekoinnowacyjności przedsiębiorstw i wdrożenia systemu tzw. „zielonych zamówień”. Ponadto, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej opiera się na wyznaczonych w Programie priorytetach ekologicznych przyjętych z uwagi na kryteria ekologiczne i pilność działań interwencyjnych w obrębie których wyznaczone zostały cele krótkookresowe i średniookresowe:

- Priorytet 4 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

  - Cel średniookresowy nr 1: Osiągnięcie oraz utrzymanie wymaganej prawem jakości powietrza atmosferycznego.

  - Cel średniookresowy nr 2: Przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu poprzez sukcesywną redukcję emisji gazów cieplarnianych.

  - Cel krótkookresowy nr 1: Poprawa stanu jakości powietrza w rejonach występowania stwierdzonych przekroczeń wartości kryterialnych pyłu PM10, pyłu PM2.5 oraz benzo(a)pirenu poprzez ograniczenie ich emisji

- Priorytet 5 – Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych i energooszczędność

  - Cel średniookresowy nr 1: Wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w województwie (do 15% w 2020 roku)

  - Cel średniookresowy nr 2: Zmniejszenie energochłonności gospodarki, zarówno w zakresie procesów wytwórczych, jak i świadczenia usług oraz konsumpcji.

  - Cel krótkookresowy nr 1: Wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w województwie (do 11,9% w 2015 roku)

### Program Ochrony Powietrza dla strefy podkarpackiej wraz z Planem Działań Krótkoterminowych

Program Ochrony Powietrza dla strefy podkarpackiej został opracowany w związku z przekroczeniami jakości powietrza w zakresie dopuszczalnego poziomu stężenia pyłu PM10 i PM2.5 oraz docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w 2011 r. Program uchwalił Sejmik Województwa Podkarpackiego 29 kwietnia 2013 r. uchwałą nr XXXIII/608/13. W dokumencie określony został również Plan Działań Krótkoterminowych, w którym opisane zostały działania naprawcze niezbędne i możliwe do realizacji w celu ograniczenia negatywnego wpływu podwyższonych stężeń substancji zanieczyszczających.

Głównym celem stworzenia i wdrażania Programu jest: Przywrócenie naruszonych standardów jakości powietrza, a przez to poprawa warunków życia mieszkańców, podwyższenie standardów cywilizacyjnych oraz lepsza jakość życia w strefie. Zadania realizowane w ramach celu mają nie tylko zmniejszyć stężenie substancji zanieczyszczających w powietrzu do poziomów dopuszczalnych, ale i utrzymać je na takim poziomie.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest spójny z działaniami wynikającymi z Programu Ochrony Środowiska:

- Działanie pierwsze (PksPkZSO) – Opracowanie i wdrożenie Programów Ograniczenia Niskiej Emisji wraz z podłączeniem budynków wielo- i jednorodzinnych do sieci cieplnej i wymianą niskosprawnych lub nieefektywnych kotłów.

- Działanie trzecie (PksPkEEk) – Przeprowadzanie akcji edukacyjnych mających na celu podwyższenie świadomości społeczeństwa w zakresie promocji termomodernizacji i nowoczesnych źródeł ciepła, a także szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych i korzyściach z podłączenia do centralnych sieci ciepłowniczych.

- Działanie szóste (PksPkPSC) – Likwidacja ogrzewania węglowego poprzez podłączenie do sieci cieplnej zakładów przemysłowych i spółek miejskich.

## Zgodność Planu z dokumentami strategicznymi powiatu łańcuckiego

### Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu łańcuckiego

Strategia rozwoju sporządzona dla powiatu łańcuckiego na lata 2007-2014 pozwala określić główne kierunki i misję rozwoju zawarte w trzech rozpoczynających opracowanie słowach: Partnerstwo, przedsiębiorczość, profesjonalizm. W Strategii wykonana została analiza wszystkich czynników społeczno-gospodarczych, z uwzględnieniem kwestii środowiskowych i wpływu czynników zewnętrznych, co pozwoliło na dokonanie oceny i ustalenie celów rozwoju powiatu łańcuckiego. Przedstawiona misja powiatu łańcuckiego, to: Budujemy społeczność nowoczesną, otwartą na świat, wrażliwą społecznie, wspierającą zrównoważony rozwój w oparciu o partnerstwo, przedsiębiorczość i profesjonalizm.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest spójny w głównej mierze z określonym Obszarem strategicznym numer IV - Infrastruktura techniczna w zakresie:

- Kontynuacja programu edukacji ekologicznej dla szkół i promocja zachowań proekologicznych w społeczeństwie;

- Współpraca z organizacjami zajmującymi się ochroną środowiska;

- Wspieranie działań na rzecz pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych;

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

### Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Łańcuckiego na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016

Program ochrony środowiska sporządzony dla obszaru powiatu łańcuckiego uchwalony przez Radę Powiatu 9 lipca 2009 r. uchwałą numer XXXV/280/09 stanowi aktualizację poprzednio obowiązującego programu. W opracowaniu zawarty został obecny stan środowiska naturalnego w zakresie, a jego analiza pozwoliła na opracowanie celów strategicznych i kierunków działań o charakterze systemowym dla powiatu.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest zgodny z zapisami Programu w zakresie szeroko pojętej dbałości o środowisko naturalnę, w tym poprawę stanu powietrza atmosferycznego co ujęte zostało szczegółowo w priorytetach ekologicznych:

- Priorytet 4. – Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych – wspieranie działań związanych z wykorzystaniem energii wiatru, energii słonecznej, geotermalnej oraz biomasy;

- Priorytet 6. – Ochrona powietrza atmosferycznego, klimatu i warstwy ozonowej – wspieranie projektów dotyczących redukcji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery i projekty na rzecz ograniczenia niskiej emisji.

## Zgodność Planu z dokumentami Gminy Markowa

### Założenia planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Markowa na lata 2013-2030

Założenia planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Markowa na lata 2013-2030 przyjęte zostały Uchwałą nr XLI/202/13 Rady Gminy Markowa z dnia 30 października 2013 roku.

Jako główne korzyści opracowania Założeń do PZC zidentyfikowano:

- Możliwość realizacji przez gminę polityki energetycznej i ekologicznej;

- Zarządzanie gospodarką energetyczną gminy;

- Zapewnienie możliwości starania się o środki finansowe na realizację działań z zakresu inwestycji na rzecz rozwoju infrastruktury energetycznej;

- Tworzenie warunków rozwoju rynku energetycznego i nowych miejsc pracy;

- Wypracowanie wspólnej polityki energetycznej przez gminę wraz z przedsiębiorstwami energetycznymi;

- Możliwość obniżenia ponoszonych kosztów poprzez analizę dotychczasowych i przyszłych potrzeb;

- Wiedza na temat możliwości energetycznych w gminie, co zapewni właściwy kierunek dla przyszłych inwestycji i prowadzonej działalności gospodarczej;

- Określenie możliwości i oceny środowiska naturalnego;

- Oszacowanie możliwości rozwoju energetyki odnawialnej, co bezpośrednio przekłada się na promocję gminy i jej rozwój gospodarczy;

- Skuteczne oddziaływanie na zmniejszenie kosztów usług energetycznych.

Realizacja założeń niniejszego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, stanowić będą narzędzie osiągnięcia wyżej wskazanych korzyści.

### Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Markowa

Studium wyznaczające kierunki zagospodarowania i politykę przestrzenną zostało uchwalonę 31.01.2001 r. uchwałą nr XXI/131/2001 Rady Gminy Markowa, a zmiana dotycząca miejscowości Markowa uchwalona 28 marca 2008 r. uchwałą nr XVI/94/08. Dokument wyznacza ramy przyszłego rozwoju przestrzennego dla Gminy i zawiera diagnozę stanu obecnego wraz z wyznaczeniem kierunków prowadzonej polityki przestrzennej.

Ogólnym celem Studium jest spełnieniem misji dla Gminy Markowa jaką jest zapewnienie ogolnego społeczno-gospodarczego rozwoju gminy a w szczególności zapewnienie jej mieszkańcom możliwie najwyższego poziomu życia, optymalne wykorzystanie zasobów, zabezpieczenie walorów środowiskowych i dostosowania się do szybko zmieniających się uwarunkowań wynikających z otwartej gospodarki rynkowej i współpracy międzynarodowej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zachowuje zgodność z misją i celami wpisanymi w Studium w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i eliminacji dotychczasowych zanieczyszceń środowiska wraz z przeciwdziałaniem zanieczyszczeniom, a także lokalizacji obiektów do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (siły wiatru).

### Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów gminy

Wszystkie infrastrukturalne inwestycje wskazane niniejszym Planem Gospodarki Niskoemisyjnej zachowują pełną zgodność z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Ponadto przeprowadzenie każdej, poszczególnej inwestycji poprzedzone będzie, jeśli tak stanowi wymóg prawny wystąpieniem, zgodnie z procedurą, o odpowiednie zezwolenia, w tym również stwierdzeniem zgodności prac z obowiązującym na danym obszarze planem zagospodarowania.

# OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY

## Położenie gminy, podział administracyjny

Gmina Markowa jest gminą wiejską zlokalizowaną w powiecie łańcuckim, 
w województwie podkarpackim. Sąsiadują z nią gminy Łańcut, Chmielnik, Gać, Kańczuga i Hyżne.

Gmina stanowi obszar o łącznej powierzchni 6 874 hektarów. Obszar gminy podzielony jest na 3 miejscowości podstawowe, tj. Markowa, Husów i Tarnawka

Rysunek 2 Mapa Gminy Markowa

Źródło: Google Maps, www.google.pl

Tabela 4 Wskaźniki powierzchniowe i administracyjne Gminy Markowa

| Nazwa wskaźnika | Jednostka | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Miejscowości podstawowe ogółem | sztuk | 3 | 3 |
| Sołectwa | sztuk | 3 | 3 |
| Powierzchnia | ha | 6874 | 6874 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2013 i 2014 rok

## Ludność

Stan ludności Gminy Markowa na koniec 2014 roku wynosił 6 563 osób według danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Liczba kobiet na koniec 2014 roku wynosiła 3 318 osób (co stanowiło około 50,6 % ogółu ludności), a mężczyzn – 3 245 osób.

W okresie od 2009 do 2014 roku liczba ludności na terenie Gminy Markowa spadła o około 1,2 %. Szczegółowe informacje na temat zmian liczby ludności w latach 2009 – 2014 prezentuje tabela poniżej.

Tabela 5 Stan ludności Gminy Markowa w latach 2009 - 2014

| Nazwa wskaźnika | Jednostka | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ludność ogółem | [osoba] | 6645 | 6621 | 6617 | 6601 | 6595 | 6563 |
| Kobiety | [osoba] | 3364 | 3351 | 3347 | 3335 | 3330 | 3318 |
|  | [%] | 50,62% | 50,61% | 50,58% | 50,52% | 50,49% | 50,56% |
| Mężczyźni | [osoba] | 3281 | 3270 | 3270 | 3266 | 3265 | 3245 |
|  | [%] | 49,38% | 49,39% | 49,42% | 49,48% | 49,51% | 49,44% |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2014 rok

Najważniejsze wskaźniki w odniesieniu do demografii Gminy prezentuje tabela poniżej.

Tabela 6 Najważniejsze wskaźniki demograficzne dla Gminy Markowa w 2013 i 2014 roku

| Nazwa wskaźnika | Jednostka | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wskaźnik obciążenia demograficznego |
| Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym | [osoba] | 61,6 | 61,6 |
| Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym | [osoba] | 91,2 | 94,8 |
| Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym | [osoba] | 29,4 | 30 |
| Wskaźnik feminizacji |
| Współczynnik feminizacji ogółem | [osoba] | 102 | 102 |
| Gęstość zaludnienia oraz wskaźniki |  |
| Ludność na 1 km2 | [osoba] | 96 | 95 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców | [osoba] | -0,9 | -4,9 |
| Urodzenia żywe, zgony i przyrost naturalny |
| Urodzenia żywe | - | 69 | 67 |
| Zgony | - | 60 | 63 |
| Przyrost naturalny | - | 9 | 4 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2013 i 2014 rok

W latach 2013-2014 przyrost naturalny na obszarze Gminy był dodatni, jednak zmniejszył się w roku 2014 w porównaniu do 2013, wyraźna jest też tendencja do starzenia się społeczeństwa ukazana we wzrastającej ilości osób w wieku poprodukcyjnym na osoby w wieku produkcyjnym. Średnia gęstość zaludnienia wynosiła w 2014 roku 95 osób/km2.

## Klimat

Na obszarze Gminy Markowa występuje klimat umiarkowany ciepły i wilgotny. Średnioroczna temperatura wynosi około 7-7,5oC, przy najcieplejszym miesiącu lipcu 17-18oC i najzimniejszym styczniu, w którym średnia temperatura wynosi ok 4,0oC. Najczęściej występującym kierunkiem wiatru na obszarze Gminy to wiatr zachodni, północno-zachodni i południowo-zachodni, a roczna suma opadów wynosi około 700-800 mm.

## Mieszkalnictwo

Na terenie Gminy Markowa znajdowało się w 2014 roku łącznie 173 810 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, mieszkalnej. Obejmowało to 1 972 mieszkań składających się z 8 394 izb. Średnia powierzchnia mieszkania na przestrzeni ostatnich lat wzrastała, a w 2014 roku wynosiła 88,14 m2.

W 2013 roku na obszarze Gminy znajdowało się łącznie 14 mieszkań komunalnych o powierzchni użytkowej 864 m2, co stanowiło ok. 0,1  % ogólnej powierzchni mieszkań w Gminie. Zmianę zasobów mieszkaniowych w latach 2009-2014 na terenie Gminy Markowa prezentują tabele poniżej.

Tabela 7 Zasoby mieszkaniowe na terenie Gminy Markowa w latach 2009 - 2014

| Nazwa wskaźnika | Jednostka | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mieszkania | [sztuk] | 1918 | 1945 | 1953 | 1957 | 1963 | 1972 |
| izby | [sztuk] | 7793 | 8220 | 8272 | 8299 | 8337 | 8394 |
| powierzchnia użytkowa mieszkań | [m kw.] | 162258 | 169030 | 170589 | 171328 | 172310 | 173810 |
| średnia powierzchnia użytkowa mieszkania | [m kw.] | 84,60 | 86,90 | 87,35 | 87,55 | 87,78 | 88,14 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2014 rok

Tabela 8 Zasoby mieszkań komunalnych i socjalnych w latach 2009-2014

| Nazwa wskaźnika | Jednostka | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mieszkania komunalne ogółem | [sztuka] | 8 | - | - | 14 | - |
| Udział % w ogólnej liczbie mieszkań | [%] | - | - | - | - | - |
| mieszkania komunalne - powierzchnia użytkowa | [m kw.] | 560 | - | - | 864 | - |
| Udział % w ogólnej powierzchni mieszkań | [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mieszkania socjalne ogółem | [sztuka] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Udział % w ogólnej liczbie mieszkań | [%] | - | - | - | - | - |
| mieszkania socjalne - powierzchnia użytkowa | [m kw.] | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 |
| Udział % w ogólnej powierzchni mieszkań | [%] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2014 rok

## Przedsiębiorcy

Na terenie Gminy Markowa w 2014 roku zarejestrowanych było łącznie 318 przedsiębiorstw, z czego większość, niemal 96 %, stanowiły mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób. Największy udział sektorów przedsiębiorstw na terenie Gminy miał sektor przemysłu i budownictwa, a następnie sektor handlu. Szczegółowe dane na temat liczby i wielkości przedsiębiorstw na terenie gminy przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9 Podmioty gospodarcze według klas wielkości na terenie Gminy Markowa w latach 2009-2014

| Przedsiębiorstwa według klas wielkości (liczba zatrudnionych) | Jednostka | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem | [podmiot gospodarczy] | 250 | 280 | 283 | 301 | 309 | 318 |
| mikroprzedsiębiorstwo (do 9 osób) | [podmiot gospodarczy] | 234 | 265 | 268 | 288 | 295 | 304 |
| małe przedsiębiorstwo (od 10 do 49 osób) | [podmiot gospodarczy] | 16 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 |
| średnie przedsiębiorstwo (od 50 do 249 osób) | [podmiot gospodarczy] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| duże przedsiębiorstwo (od 250 osób) | [podmiot gospodarczy] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2014 rok

## Rolnictwo

Użytki rolne stanowią niemal 73% ogólnej powierzchni Gminy, a łąki i pastwiska łącznie ponad 1% powierzchni. Struktura gruntów została przedstawiona w tabeli poniżej.

Tabela 10 Użytki rolne na terenie Gminy Markowa w 2013 roku

|  | Powierzchnia | Udział % |
| --- | --- | --- |
|  | [ha] | [%] |
| powierzchnia ogółem | 6 874 | - |
| użytki rolne razem | 5 032 | 73% |
| użytki rolne - grunty orne | 3 720 | 54% |
| użytki rolne - sady | 91 | 1% |
| użytki rolne - łąki trwałe | 319 | 5% |
| użytki rolne - pastwiska trwałe | 613 | 9% |
| użytki rolne - grunty rolne zabudowane | 260 | 4% |
| użytki rolne - grunty pod stawami | 8 | 0% |
| użytki rolne - grunty pod rowami | 21 | 0% |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2013 rok

## Leśnictwo

Grunty leśne stanowią około 24 % ogólnej powierzchni Gminy i w większości, gdyż w około 55 % są to grunty leśne prywatne, a jedynie 45 % gruntów należy do zarządu państwowego. Szczegółowe dane dotyczące gruntów leśnych w Gminie Markowa zaprezentowane w tabeli poniżej.

Tabela 11 Powierzchnia gruntów leśnych na terenie Gminy Markowa w 2013 roku

|  | Powierzchnia | Udział % |
| --- | --- | --- |
|  | [ha] | [%] |
| powierzchnia ogółem | 6 874 | - |
| grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione razem | 1643 | 24% |
| grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - lasy | 1539 | 22% |
| grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - grunty zadrzewione i zakrzewione | 104 | 2% |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2013 rok

## Zasoby przyrodnicze

Na obszarze Gminy Markowa znajdują się 3 obszary chronionego krajobrazu przyrodniczego, w tym szczególnie istotny obszar Natura 2000. W związku z tym istotne są wszystkie starania Gminy prowadzące do obniżenia emisji substancji zanieczyszczających do środowiska wpływających pozytywnie na zasoby przyrodnicze.

Obszar Natura 2000 Nad Husowem (PLHZ180025) o powierzchni 3 347,7 ha wyznaczony od 01.03.2011 rok na podstawie Dyrektywy siedliskowej. Obszar obejmuje fragmenty lasów, śródleśnych stawów i łąk z ważnymi typami siedlisk przyrodniczych: żyzne buczyny i grąd środkowoeuropejski i kontynentalny. Zlokalizowane są tutaj ważne gatunki zwierząt, takie jak bóbr europejski, wydra, traszka grzebieniasta i karpacka, kumak górski, modraszek telejus i nausitous, czerwończyk nieparek, zgniotek cynobrowy, biegacz urozmaicony, a także gatunek priorytetowy jakim jest bezkręgowiec krasopani hera.

Ostoja obejmuje fragment lasów, śródleśnych stawów i łąk. W podłożu występują utwory fliszu karpackiego i gleby brunatne. Lasy zajmują ponad 95% powierzchni, w tym lasy iglaste 2%, lasy liściaste 55%, a lasy mieszane 42%. Siedliska rolnicze zajmują tylko 1%. W obszarze kontynentalnym niewiele jest tak dobrze zachowanych żyznych buczyn karpackich i tak dobrze zachowanych grądów, z ponad 20 gatunkami roślin chronionych. W obszarze stwierdzono występowanie jednego z krańcowych stanowisk kłokoczki południowej, przy północnej granicy zasięgu tego gatunku. Fragmenty łąk przylegające do lasu są miejscem występowania 3 gatunków motyli z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Ponadto na tym obszarze stwierdzono obecność chrząszczy (biegacz urozmaicony i zgniotek cynobrowy) oraz płazów (kumaka górskiego i traszki karpackiej i traszki grzebieniastej) z tego samego załącznika.

Hyżnieńsko-Gwoźnicki Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni 24 449 ha wyznaczony od 01.01.1992. Na obszarze rosną grądy, buczyna karpacka oraz łęgi w dolinach rzecznych, a także występują rośliny chronione takie jak bluszcz pospolity, podkolan biały, lilia złotogłów, barwinek pospolity, skrzyp olbrzymi. Ponadto, w Hyżnieńsko-Gwoźnickim OchK występuje wiele gatunków ptaków (puchacz, zimorodek, czy bocian czarny) wraz z ssakami (borsuk, gronostaj i łacica) i salamandrą plamistą.

Użytek ekologiczny „Zmowit”  o powierzchni 0,1 ha stanowiący siedlisko przyrodnicze i stanowisko rzadkich lub chronionych gatunków dla zimowita jesiennego (Colchicum autmnale) ustanowiony od 01.11.2011r.

# OPIS INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

## Ogólna charakterystyka infrastruktury technicznej

Na podstawie danych zawartych w dokumentach strategicznych Gminy Markowa, aktualnych danych przekazanych przez dostawców ciepła oraz informacji od odbiorców pozyskanych w wyniku badań ankietowych sporządzono analizę stanu istniejącego systemu ciepłowniczego, systemu gazowniczego i elektroenergetycznego. Do podmiotów obsługujących systemy energetyczne na terenie Gminy Markowa należą:

- Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w zakresie systemu gazowego,

- Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o .o. w zakresie systemu gazowego,

- PGE Dystrybucja SA w zakresie systemy elektroenergetycznego.

## System ciepłowniczy

Gminy Markowa nie istnieje scentralizowany system ciepłowniczy. Zlokalizowane są jedynie kotłownie indywidualne, które zaopatrują w energię cieplną budynki mieszkalne, budynki mieszkalno-usługowe, czy też budynki użyteczności publicznej oraz budynki należące do przedsiębiorstw.

## System gazowy

### Sieć przesyłowa

Na obszarze Gminy Markowa zlokalizowane są elementy gazowej sieci wysokiego ciśnienia, które eksploatuje Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Należy do nich niewielki odcinek gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500, który stanowi połączenie z Podziemnym Magazynem Gazu „Husów” znajdującym się w przy zachodniej granicy gminy Markowa.

Spółka GAZ-SYSTEM S.A. nie przewiduje realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2014-2023 na obszarze Gminy Markowa.

Długość sieci gazowej przesyłowej i jej udział w sieci gazowej ogółem na terenie Gminy Markowa w latach 2010-2015 przedstawia tabela poniżej.

Tabela 12 Długość czynnej sieci gazowej przesyłowej w metrach w latach 2010-2014

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] |
| Długość czynnej sieci ogółem w m | 79469 | 79517 | 79569 | 79759 | 79789 |
| Długość czynnej sieci przesyłowej w m | 8524 | 8524 | 8524 | 8624 | 8624 |
| Zmiana długości sieci przesyłowej w porównaniu do roku poprzedniego | - | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Udział sieci rozdzielczej w sieci ogółem | 10,73% | 10,72% | 10,71% | 10,81% | 10,81% |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, 2015

### Sieć dystrybucyjna

Sieć dystrybucyjna na terenie Gminy Markowa obsługiwana jest przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o .o. Spółka pełni wyłącznie rolę operatora systemu dystrybucyjnego i zajmuje się między innymi :

- dystrybucją paliwa gazowego powierzchniowego przez Sprzedawcę gazu,

- kontrolą parametrów jakościowych dystrybuowanego paliwa gazowego,

- wykonywaniem czynności eksploatacyjnych na sieci gazowej,

- realizacją remontów, modernizacji i przebudowy sieci gazowej,

- rozbudową sieci gazowej i budową przyłączy gazowych na potrzeby odbiorców gazu,

- przyłączaniem do sieci gazowej,

- kontrolą poboru gazu,

- prowadzeniem Pogotowia Gazowego.

Długość sieci gazowej oraz liczbę odbiorców i charakterystykę zużycia gazy według GUS na terenie Gminy Markowa w latach 2010-2015 przedstawia tabela poniżej.

Tabela 13 Długość sieci gazowej rozdzielczej na terenie Gminy Markowa w latach 2010-2015

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Długość czynnej sieci ogółem w m | 79469 | 79517 | 79569 | 79759 | 79789 |
| Długość czynnej sieci rozdzielczej w m | 70945 | 70993 | 71045 | 71135 | 71165 |
| Zmiana długości sieci przesyłowej w porównaniu do roku poprzedniego | - | 48 | 52 | 90 | 30 |
| Udział sieci rozdzielczej w sieci ogółem | 89,27% | 89,28% | 89,29% | 89,19% | 89,19% |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, 2015

Tabela 14 Odbiorcy gazu w latach 2010-2015

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odbiorcy gazu [sztuk] | 1173 | 1172 | 1172 | 1173 | 1170 |
| Zmiana liczby odbiorców w porównaniu do roku poprzedniego | - | -1 | 0 | 1 | -3 |
| Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem [sztuk] | 40 | 432 | 434 | 441 | 442 |
| Zmiana liczby odbiorców ogrzewający mieszkania gazem w porównaniu do roku poprzedniego | - | 392 | 2 | 7 | 1 |
| Udział % odbiorców ogrzewających mieszkania gazem | 3,41% | 36,86% | 37,03% | 37,60% | 37,78% |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, 2015

Tabela 15 Zużycie gazu w latach 2010-2015

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zużycie gazu w tys. m3 | 534,4 | 534,9 | 516,4 | 519 | 490,6 |
| Zmiana zużycie gazu w porównaniu do roku poprzedniego | - | 0,5 | -18,5 | 2,6 | -28,4 |
| Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań w tys. m3 | 119,5 | 267,4 | 268,7 | 266,8 | 250,5 |
| Zmiana zużycia gazu na ogrzewanie mieszkań w tys. m3 w porównaniu do roku poprzedniego | - | 147,9 | 1,3 | -1,9 | -16,3 |
| Udział % zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań w zużycie gazu ogółem | 22,36% | 49,99% | 52,03% | 51,41% | 51,06% |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, 2015

Tabela 16 Ludność korzystająca z sieci gazowej w latach 2010-2015

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ludność korzystająca z sieci gazowej | 4066 | 4063 | 4071 | 4072 | 4046 |
| Zmiana liczby ludności korzystającej z sieci gazowej w porównaniu do roku poprzedniego | - | -3 | 8 | 1 | -26 |
| Ludność ogółem | 6621 | 6617 | 6601 | 6595 | 6563 |
| Udział ludności korzystającej z sieci gazowej w ludności ogółem | 61,41% | 61,40% | 61,67% | 61,74% | 61,65% |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, 2015

## System elektroenergetyczny

### Sieć przesyłowa

Operatorem sieci przesyłowej na terenie Polski jest spółka PSE SA (Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA). Przedmiotem działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Jak wynika z danych pozyskanych od tego podmiotu na terenie Gminy Markowa nie znajdują się elektroenergetyczne linie przesyłowe.

### Sieć dystrybucyjna

Operatorem sieci dystrybucyjnej na terenie Gminy Markowa jest spółka PGE Dystrybucja SA Podstawowe zadania spółki, nałożone przepisami Prawa Energetycznego to:

- prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej,

- prowadzenie eksploatacji, konserwacji i remontów sieci dystrybucyjnej,

- planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej,

- zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej,

- współpraca z innymi operatorami systemów elektroenergetycznych lub
przedsiębiorstwami energetycznymi w zakresie określonym w Prawie energetycznym,

- dysponowanie mocą określonych jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej,

- bilansowanie systemu oraz zarządzanie ograniczeniami systemowymi;

- dostarczanie użytkownikom sieci i operatorom innych systemów elektroenergetycznych określonych Prawem energetycznym informacji,

- umożliwienie realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej przez odbiorców przyłączonych do sieci poprzez wypełnianie warunków określonych w Prawie energetycznym,

- utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej.

Poniżej przedstawione zostały tabele charakteryzujące odbiorców oraz zużycie energii elektrycznej na terenie powiatu w latach 2010-2014 wynika to z braku dostępnych danych indywidualnych dla gminy.

Tabela 17 Odbiorcy energii elektrycznej na niskim napięciu w sztukach w latach 2010-2014 na terenie powiatu

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odbiorcy energii elektrycznej na niskim napięciu na terenie powiatu opoczyńskiego | 24171 | 24283 | 24438 | 24610 | 24597 |
| Zmiana liczby odbiorców w porównaniu do roku do roku poprzedniego | - | 112 | 155 | 172 | -13 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, 2015

Tabela 18 Zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu w MWh w latach 2010-2014

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu w MWh w powiecie łańcuckim | 79469 | 79517 | 79569 | 79759 | 79789 |
| Zmiana zużycia energii w MWh w porównaniu do roku do roku poprzedniego | - | 48 | 52 | 190 | 30 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, 2015

Tabela 19 Zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu w latach 2010-2014

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu na 1 mieszkańca w powiecie | 598,48 | 609,17 | 619,77 | 611,89 | 608,28 |
| Zmiana zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu na 1 mieszkańca w porównaniu do roku poprzedniego | - | 10,69 | 10,60 | -7,88 | -3,61 |
| Ludność ogółem w gminie | 6621 | 6617 | 6601 | 6595 | 6563 |
| Zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu w gminie w oparciu o liczbę mieszkańców w kWh | 3962520 | 4030866 | 4091112 | 4035436 | 3992137 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, 2015

# CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH SEKTORÓW ODBIORCÓW ENERGII

## Budynki i źródła ciepła

### Ogólna charakterystyka

Na terenie Gminy Markowa przeważają budynki jednorodzinne. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 88,14 m2 w 2013 roku. W odniesieniu do ludności na jedną osobę zamieszkującą gminę przypadało około 25,98 m2 powierzchni mieszkania. Średnio na 1000 mieszkańców gminy przypadało ponad 299 mieszkań. Szczegółowe podsumowanie danych prezentuje tabela poniżej.

Tabela 20 Wskaźniki opisujące zasoby mieszkaniowe na terenie Gminy Markowa 
w 2013 roku

| Nazwa wskaźnika | Jednostka | Wartość wskaźnika |
| --- | --- | --- |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania | m2 | 88,14 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę | m2 | 25,98 |
| Mieszkania na 1000 mieszkańców | - | 299 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2013 rok

Jak wynika z danych zawartych poniżej na terenie Gminy Markowa 1167 mieszkań było wyposażonych w 2013 roku w centralne ogrzewanie. Ponadto według danych GUS 1215 mieszkań posiada przyłącze gazu sieciowego.

Tabela 21 Urządzenia techniczno-sanitarne w mieszkaniach na terenie Gminy Markowa 
w latach 2010 - 2013

|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| centralne ogrzewanie | 1062 | 1148 | 1156 | 1161 | 1167 | 1176 |
| gaz sieciowy | 1179 | 1201 | 1207 | 1208 | 1212 | 1215 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2013 rok

### Mieszkalnictwo jednorodzinne

Na terenie Gminy Markowa w ciągu ostatnich lat (2009-2014) oddawanych było średnio 10 mieszkań.

Tabela 22 Budownictwo jednorodzinne w Gminie Markowa w latach 2009 - 2013 roku

| Rodzaj | Nazwa wskaźnika | Jednostka | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM | Mieszkania | sztuk | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 |
|  | Izby | sztuk | 54 | 65 | 57 | 62 | 60 | 66 |
|  | Powierzchnia użytkowa | m kw. | 1135 | 1509 | 1697 | 1481 | 1470 | 1773 |
| spółdzielcze | Mieszkania | sztuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Izby | sztuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Powierzchnia użytkowa | m kw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zakładowe | Mieszkania | sztuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Izby | sztuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Powierzchnia użytkowa | m kw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| komunalne | Mieszkania | sztuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Izby | sztuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Powierzchnia użytkowa | m kw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| społeczne czynszowe | Mieszkania | sztuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Izby | sztuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Powierzchnia użytkowa | m kw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| przeznaczone na sprzedaż lub wynajem | Mieszkania | sztuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Izby | sztuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Powierzchnia użytkowa | m kw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| indywidualne | Mieszkania | sztuk | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 |
|  | Izby | sztuk | 54 | 65 | 57 | 62 | 60 | 66 |
|  | Powierzchnia użytkowa | m kw. | 1135 | 1509 | 1697 | 1481 | 1470 | 1773 |
| indywidualne - realizowane z przeznaczeniem na użytek własny inwestora | Mieszkania | sztuk | - | - | - | - | 10 | 11 |
|  | Izby | sztuk | - | - | - | - | 60 | 66 |
|  | Powierzchnia użytkowa | m kw. | - | - | - | - | 1470 | 1773 |
| indywidualne realizowane na sprzedaż lub wynajem | Mieszkania | sztuk | - | - | - | - | 0 | 0 |
|  | Izby | sztuk | - | - | - | - | 0 | 0 |
|  | Powierzchnia użytkowa | m kw. | - | - | - | - | 0 | 0 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2013 rok

### Podsumowanie budownictwa mieszkaniowego

Na podstawie powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, a także wielkość zużycia paliw przez gospodarstwa domowe w województwie podkarpackim oszacowano wielkość zużycia energii finalnej i emisję CO2 na terenie Gminy Markowa.

Podstawą do wyliczenia wielkości zużycia poszczególnych paliw na terenie Gminy była wielkości zużycia paliw na terenie województwa. Jej charakterystykę przedstawia tabela poniżej.

Tabela 23 Zużycie paliw w sektorze mieszkalnych (gospodarstw domowych) w podziale na województwa w 2013 roku

| Województwo | Zużycie węgla kamiennego [tys. ton] | Zużycie gazu ziemnego [TJ] | Zużycie gazu ciekłego (zużycie stacjonarne, bez pojazdów) [tys. ton] | Zużycie lekkiego oleju opałowego [tys. ton] | Zużycie ciepła [TJ] | Zużycie energii elektrycznej [GWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dolnośląskie | 852 | 12357 | 27 | 5 | 13485 | 2119 |
| kujawsko-pomorskie | 629 | 4929 | 28 | 5 | 10043 | 4929 |
| lubelskie | 707 | 5743 | 34 | 4 | 8040 | 5743 |
| lubuskie | 204 | 4036 | 12 | 2 | 4561 | 4036 |
| łódzkie | 904 | 5140 | 44 | 8 | 13702 | 5140 |
| małopolskie | 967 | 14976 | 27 | 4 | 11252 | 14976 |
| mazowieckie | 1456 | 29968 | 65 | 14 | 30347 | 29968 |
| opolskie | 318 | 2439 | 15 | 2 | 3896 | 2439 |
| podkarpackie | 603 | 8584 | 9 | 2 | 5851 | 8584 |
| podlaskie | 272 | 1672 | 25 | 3 | 5720 | 1672 |
| pomorskie | 436 | 7992 | 27 | 5 | 5 | 7992 |
| śląskie | 1531 | 15786 | 48 | 9 | 9 | 15786 |
| świętokrzyskie | 395 | 2898 | 22 | 2 | 2898 | 2898 |
| warmińsko-mazurskie | 289 | 3078 | 26 | 4 | 3078 | 3078 |
| wielkopolskie | 934 | 15353 | 44 | 7 | 15353 | 15353 |
| zachodnio-pomorskie | 273 | 8238 | 17 | 4 | 8238 | 8238 |
| Kraj | 10770 | 143189 | 470 | 80 | 143189 | 143189 |

Źródło:  ZUŻYCIE PALIW I NOŚNIKÓW ENERGII W 2013 R., GUS, Departament Produkcji, Warszawa 2014

Na terenie Gminy Markowa łączna powierzchnia mieszkalna wynosiła w 2013 roku 172 310 metrów kwadratowych. Co stanowiło 0,34% całkowitej powierzchni mieszkalnej na terenie województwa podkarpackiego (łączna powierzchnia mieszkalna wynosiła w 2013 roku 51 190 677 metrów kwadratowych).

Na podstawie ww. danych określono, że zużycie energii w ciągu roku przez sektor mieszkalny zlokalizowane na terenie Gminy Markowa wynosi 24 158  MWh, co daje emisję CO2 na poziomie 9090 Mg na rok. Charakterystykę wielkości i struktury zużycia paliw na terenie gminy w sektorze mieszkalnym przedstawiają tabela i wykres poniżej.

Tabela 24 Charakterystykę wielkości i struktury zużycia paliw na terenie Gminy Markowa w sektorze mieszkalnym

| Paliwo | Wartość zużycia w roku bazowym [w MWh] | Wartość zużycia w roku bazowym [%] |
| --- | --- | --- |
| Węgiel kamienny | 12 287 | 50,86% |
| Gaz ziemny | 4 824 | 19,97% |
| Gaz ciekły | 398 | 1,65% |
| Olej opałowy | 81 | 0,34% |
| Energia elektryczna | 3 431 | 14,20% |
| Drewno | 2 456 | 10,17% |
| OZE | 681 | 2,82% |
| RAZEM | 24 158 | - |

Źródło:  Opracowanie własne

Wykres 1 Struktura zużycia paliw na terenie Gminy Markowa w sektorze mieszkalnym

Źródło:  Opracowanie własne

### Budynki użyteczności publicznej

Na terenie Gminy Markowa jest użytkowanych łącznie 23 budynków instytucji publicznych. Budynki należące do tego sektora pełnią funkcje:

- Biurową,

- Oświatową,

- Sportową,

- Mieszkalną,

- Zdrowotną,

- Przemysłową,

- Pozostałą,

- Mieszaną.

Ich szczegółową charakterystykę zawiera tabela poniżej.

Tabela 25 Charakterystyka budynków użyteczności publicznej w Gminie Markowa

| Lp | Nazwa | Kod pocztowy | Miejscowość | Nr | Funkcja budynku | Powie-rzchnia użytko-wa | Rodzaj źródła ciepła c.o. | Rodzaj źródła ciepła c.w.u. | Rodzaj paliwa /energii | Stan docieplenia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Okna | Ściany | Dach/ Stropo-dach |  |
| 1 | Urząd Gminy | 37-120 | Markowa | 1399 | Biurowa | 914,24 | kocioł c.o. | bojler elektryczny | węgiel kamienny | TAK | NIE | NIE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (miał węglowy) |  |  |  |  |
| 2 | ZGK | 37-120 | Markowa | 946a | Biurowa | 274 | kocioł c.o. | jak c.o. | węgiel kamienny | TAK | TAK | TAK |  |
| 3 | Zespół Szkół w Markowej im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej | 37-120 | Markowa | 1351 | Oświatowa | 2600 | kocioł c.o. | bojler elektryczny, piecyk gazowy | gaz ziemny | TAK | NIE | NIE |  |
| 4 | Zaplecze orlik | 37-120 | Markowa | 1351 | Sportowa | 84,86 | indywidualne grzejniki | bojler elektryczny | energia elektryczna | TAK | TAK | TAK |  |
| 5 | Szkoła Podstawowa im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej - Szkoła filialna nr 1/ Przedszkole Nr 1 w Markowej | 37-120 | Markowa | 1685 | Oświatowa | 1355,15 | kocioł c.o. | jak c.o. | gaz ziemny | TAK | TAK | TAK |  |
| 6 | Przedszkole nr 2 Markowa | 37-120 | Markowa | 1127 | Oświatowa | 831,31 | kocioł c.o. | przepływowy podgrzewacz wody | gaz ziemny | NIE | NIE | NIE |  |
| 7 | Przedszkole Nr 2/ZEAPO | 37-120 | Markowa | 1427 | Oświatowo-mieszkalna | 955 | kocioł c.o. | jak c.o. | gaz ziemny | TAK | NIE | NIE | Powierzchnia użytkowa przedszkola: 733 m2, mieszkań: 222,00 m2 Planowane jest ocieplenie ścian zewnętrznych i wymiana pokrycia dachu do 2020 roku |
| 8 | Ośrodek Zdrowia Markowa | 37-120 | Markowa | 1679 | Mieszkalno-zdrowotna | 881 | kocioł c.o. | bojler elektryczny, przepływowy pogrzewacz wody | węgiel kamienny | TAK | NIE | NIE | Planowany jest remont pokrycia dachu |
| 9 | CKGM | 37-120 | Markowa | 1491 | Oświatowa | 1016,3 | kocioł c.o. | jak c.o. | węgiel kamienny | TAK | TAK | TAK |  |
| 10 | Biblioteka | 37-120 | Markowa | 1414 | Oświatowa | 254,84 | kocioł c.o. | bojler elektryczny | gaz ziemny | TAK | TAK | TAK | Planowana jest wymiana pieca oraz instalacji c.o. |
| 11 | Oczyszczalnia ścieków | 37-120 | Markowa | 1751 | Przemysłowa | 150 | indywidualne grzejniki | przepływowy podgrzewacz wody | energia elektryczna |  |  |  |  |
| 12 | Budynek SUW Markowa (stacja pomp) | 37-120 | Markowa | 901 | Pozostała | 137 | kocioł c.o. | jak c.o. | gaz ziemny | TAK | TAK | TAK |  |
| 13 | OSP | 37-120 | Markowa | 1202 | Pozostała | 210 | indywidualne grzejniki | bojler elektryczny | energia elektryczna | TAK | NIE | NIE | Brak zużycia EE w ankiecie |
| 14 | OSP | 37-120 | Markowa | 1673 | Pozostała | 510 | kocioł c.o. | piecyk gazowy | węgiel kamienny | TAK | NIE | NIE | Brak zużycia EE w ankiecie |
| 15 | Przedszkole nr 1 w Husowie/ Szkoła Podstawowa - filialna | 37-121 | Husów | 451 | Oświatowa | 1022 | kocioł c.o. | jak c.o., piecyk gazowy | gaz ziemny | TAK | TAK | TAK |  |
| 16 | Filia Przedszkola nr 1 w Husowie | 37-121 | Husów | 6 | Oświatowo-mieszkalna | 174,04 | kocioł c.o. | bojler elektryczny | gaz ziemny | TAK | NIE | NIE |  |
| 17 | Zespół Szkół im. Jana Raka w Husowie | 37-121 | Husów | 27 | Oświatowa | 1700 | kocioł c.o. | jak c.o. | gaz ziemny | TAK | NIE | TAK |  |
| 18 | Ośrodek Zdrowia Husów | 37-121 | Husów | 5 | Mieszkalno-zdrowotna | 248 | kocioł c.o. | bojler elektryczny, piecyk gazowy | gaz ziemny | TAK | TAK | TAK |  |
| 19 | Filia CKGM | 37-121 | Husów | 1 | Oświatowa | 835,7 | kocioł c.o. | jak c.o. | węgiel kamienny | TAK | NIE | NIE | Planowane jest docieplenie ścian zewnętrznych |
| 20 | OSP Husów | 37-121 | Husów | 30 | Pozostała | 350 | kocioł c.o. | bojler elektryczny | gaz ziemny | NIE | NIE | TAK | Planowane jest zamontowanie kolektorów słonecznych, wymiana dachu wraz z dociepleniem budynku |
| 21 | Szkoła Podstawowa - Filialna im. Marii Konopnickiej w Tarnawce | 37-121 | Tarnawka | 126 | Oświatowa | 553,7 | kocioł c.o. | jak c.o. | gaz ziemny | częściowo | NIE | NIE |  |
| 22 | Filia CKGM | 37-121 | Tarnawka | 590 | Oświatowa | 236,1 | kocioł c.o. | jak c.o. | gaz ziemny | TAK | TAK | TAK |  |
| 23 | OSP Tarnawka | 37-121 | Tarnawka | 280 | Pozostała | 200 | kocioł c.o. | jak c.o. | gaz ziemny | TAK | TAK | TAK |  |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet

W oparciu o dane pozyskane od wyżej wymienionych podmiotów oszacowano, iż łączna emisja CO2, związana z sektorem instytucji publicznych na terenie Gminy Markowa stanowi 867 Mg na rok, a wartość energii finalnej 2781 MWh na rok.

## Transport

### Transport ogółem

Transport drogowy na terenie Gminy Markowa ujęty w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej obejmuje transport po drogach zlokalizowanych na terenie gminy znajdujących się w kompetencji samorządu lokalnego. Należą do nich głównie drogi gminne o nawierzchni utwardzonej i gruntowej, a także drogi powiatowe.  Wynika to głównie z faktu, iż samorząd lokalny może uwzględnić w swoich działaniach środki ukierunkowane na redukcję emisji na tych odcinkach dróg, jednocześnie na pozostałe nie ma znaczącego wpływu.

Liczbę kilometrów przejechanych przez pojazdy po sieci dróg oszacowano wykorzystując informacje na temat intensywności ruchu oraz długości sieci dróg, a także średniego spalania samochodów osobowych w gospodarstwach domowych i udziału samochodów wykorzystujących poszczególne rodzaje paliw. Wskaźniki przyjęte do wyliczeń przedstawiają tabele poniżej. W obliczeniach przyjęta została wartość opałowa benzyny na poziomie 44,80 MJ/kg, LPG na poziomie 47,31 MJ/kg i oleju napędowego 43,33 MJ/kg.

Tabela 26 Charakterystyka zużycia paliw przez samochody osobowe

| Paliwo | Średnia arytmetyczna | Pierwszy decyl | Pierwszy kwartyl | Mediana | Trzeci kwartyl | Dziewiąty decyl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w l/100 km |
| Paliwa | 7,69 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 9,00 | 10,00 |
| Benzyna | 7,40 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 |
| Gaz ciekły LPG | 9,71 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 |
| Olej napędowy | 6,83 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 9,00 |

Źródło: Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2012 roku, GUS, Departament Produkcji, 
Warszawa 2014 r., s. 122

Tabela 27Samochody osobowe według rodzajów używanych paliw

| Paliwo | Benzyna | Benzyna + LPG | Olej napędowy | Gaz ziemny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w % |
| Udział samochodów | 50,83% | 19,81% | 29,36% | 0,00% |

Źródło: Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2012 roku, GUS, Departament Produkcji, 
Warszawa 2014 r., s. 122

Tabela 28 Sumaryczna ilość przejechanych kilometrów rocznie

| Paliwo | Średnia arytmetyczna | Pierwszy decyl | Pierwszy kwartyl | Mediana | Trzeci kwartyl | Dziewiąty decyl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w km |
| Samochody osobowe ogółem, w tym | 12 312 | 3 000 | 5 000 | 10 000 | 15 000 | 23 000 |
| na benzynę bez instalacji LPG | 11 097 | 2 000 | 5 000 | 10 000 | 13 000 | 20 000 |
| na benzynę z instalacją LPG | 12 769 | 3 000 | 6 000 | 10 000 | 15 000 | 24 000 |
| na olej napędowy | 14 070 | 3 000 | 7 000 | 10 000 | 17 000 | 26 000 |

Źródło: Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2012 roku, GUS, Departament Produkcji, 
Warszawa 2014 r., s. 123

Łączna liczba samochodów osobowych zarejestrowanych na terenie gminy wynosi 2854 sztuk. Szczegółowe dane przedstawia tabela poniżej.

Tabela 29 Liczba pojazdów na terenie Gminy Markowa w 2013 roku

| Pojazd | Pojazdy samochodowe na 1000 ludności | Liczba ludności w tys. | Liczba pojazdów |
| --- | --- | --- | --- |
| samochody osobowe | 432,80 | 6,595 | 2854 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS

Na podstawie długości dróg na terenie województwa określony został szacowany odsetek długości dróg o charakterze gminnym na terenie Gminy Markowa. W oparciu o te wskaźniki oszacowano jaką część średniego przebiegu samochody zarejestrowane na obszarze gminy przebywają na tych drogach, w związku z czym ma on wpływ na zużycie paliw i emisję CO2 w ramach tego sektora.

Tabela 30 Struktura dróg według kategorii na terenie województwa podkarpackiego w 2013 roku

| Wskaźnik | Ogółem | Krajowe | Wojewódzkie | Powiatowe | Gminne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Długość dróg w km | 20222 | 866 | 1677 | 6743 | 10936 |
| Udział dróg w podziale na kategorie w % | 100% | 4% | 8% | 33% | 54% |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie "Transport drogowy w Polsce w latach 2012 i 2013", Departament Handlu i Usług - GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2015, s.110

W oparciu o pozyskane dane przedstawione wyżej i pozyskane informacje od zaangażowanych podmiotów oszacowano, iż łączna emisja CO2, związana z sektorem transportu ogółem (transportu lokalnego) na terenie Gminy Markowa stanowi 4781 Mg na rok, a wartość energii finalnej 19 866 MWh na rok. Szczegóły wyliczeń przedstawiają wykres i tabela poniżej.

Wykres 2 Struktura energii finalnej pochodząca ze zużycia paliw w sektorze transportu lokalnego na terenie Gminy Markowa w 2013 roku

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 31 Samochody osobowe - szacowane zużycie na terenie Gminy Markowa

| Paliwo | Benzyna | LPG | Olej napędowy |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba samochodów przyjęta do wyliczeń - OGÓŁEM na terenie całej Gminy/Miasta … | 2854 | 2854 | 2854 |
| Udział samochodów | 50,83% | 19,81% | 29,36% |
| Liczba samochodów przyjęta do wyliczeń | 1450 | 565 | 837 |
| Średnie spalanie samochodu osobowego przyjęte dla danego paliwa | 7,40 | 9,71 | 6,83 |
| Średni przebieg roczny samochodu osobowego przyjęty dla danego paliwa | 11097 | 12769 | 14070 |
| Wskaźnik udziału dróg gminnych na terenie województwa | 54,00% | 54,00% | 54,00% |
| Średni roczny przebieg samochodu na drogach gminnych | 5992 | 6895 | 7598 |
| Dystans łączny samochodów osobowych dla danej kategorii paliwa | 8688951 | 3895822 | 6359359 |
| Zużycie paliwa łączne dla samochodów osobowych dla danej kategorii paliwa | 642982 | 378284 | 434344 |

Źródło: Opracowanie własne

### Publiczny transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy realizowany jest w oparciu o zasoby prywatnych przewoźników realizujących przejazdy autokarami i busami na terenie i przez teren Gminy Markowa.

Do istotnych przewoźników realizujących usługi w tym zakresie na terenie Gminy należą:

- PKS Leżajsk,

- Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o.

Firma Arriva Bus Transport Polska Sp. z o.o. realizuje przewozy gimnazjalne na terenie Gminy od września 2013 roku. Do celów wyliczeń przyjęto informacje pozyskane od spółki w postaci:

- Średnie spalanie w wysokości 20,4 l oleju napędowego na 100 km,

- Średni miesięczny przebieg (wyliczony w oparciu o dane na temat przebiegu w okresie od września 2013 roku do grudnia 2015 roku w wysokości 1744 km.

W oparciu o ww. dane oszacowano, iż wartość energii finalnej z tytułu zużycia paliwa przez tą firmę wynosi 43 MWh na rok, natomiast emisja CO2 11 Mg CO2.

PKS Leżąjsk Mazowiecki realizuje przewozy ogólnodostępne dla ludności w oparciu o rozkład jazdy oszacowano zużycie paliwa, wartość energii finalnej oraz emisji CO2. Dane przyjęte do wyliczeń przestawia tabela poniżej. Przyjęto, że wszystkie autobusy wykorzystywane do przewozów wykorzystują jako paliwo olej napędowy, średnie zużycie paliwa na 100 kilometrów wynosiło 30 litrów oleju napędowego, ponadto przyjęto, że średni odcinek trasy na terenie Gminy to 5 km.

Tabela 32 Zestawienie szacunkowych danych na temat przewozów firmy PKS Leżajsk na terenie Gminy Markowa

| Kierunek odjazdu | Liczba kursów | Szacowana liczba km na terenie Gminy Markowa | Liczba dni w roku | Liczba kursów w roku | Szacowana wartość wozokilometrów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALBIGOWA, GRANICE | 1 | 5 | 216 | 216 | 1080 |
| GAĆ, UG | 1 | 6 | 261 | 261 | 1566 |
| ŁAŃCUT,D.A. | 2 | 7 | 261 | 522 | 3654 |
| ŁAŃCUT,ŚRUBY | 1 | 8 | 261 | 261 | 2088 |
| MARKOWA, SP DOLNA | 1 | 9 | 216 | 216 | 1944 |
| OSTRÓW K/PRZEWORSKA, KOŚCIÓŁ | 1 | 10 | 261 | 261 | 2610 |
| RZESZÓW, D.A. | 1 | 11 | 261 | 261 | 2871 |
| RZESZÓW, KRAKOWSKA SZPITAL | 1 | 12 | 261 | 261 | 3132 |
| SIETESZ | 3 | 13 | 216 | 648 | 8424 |
| WOLA MAŁA,PKS | 1 | 14 | 261 | 261 | 3654 |
| RAZEM: | 31023 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rozkładu jazdy spółki

W oparciu o ww. dane oszacowano, iż wartość energii finalnej z tytułu zużycia paliwa przez tą firmę wynosi 94 MWh na rok, natomiast emisja CO2 24 Mg CO2.

W oparciu o ww. dane oszacowano, iż łączna emisja CO2, związana z sektorem publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Markowa stanowi 36 Mg na rok, a wartość energii finalnej 137 MWh na rok.

## Oświetlenie uliczne

Na terenie Gminy Markowa zlokalizowane było w 2013 roku 407 lamp, 7 z nich stanowiło własność Gminy, natomiast pozostałe stanowiły własność innych podmiotów. Wszystkie elementy oświetlenia ulicznej są zgodne z normą PN-EN 13201, a także nie jest planowana w najbliższych latach modernizacja elementów tego sektora. Poniżej przedstawiona została tabela z liczbą lamo i ich lokalizacją (podłączeniem do stacji Trafo) na terenie Gminy.

Tabela 33 Charakterystyka oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Markowa

| Lp. | Miejscowość | Nr stacji TRAFO | Ogółem liczba punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tarnawka | I | 3 |
| 2 | Tarnawka | II | 16 |
| 3 | Tarnawka | III | 16 |
| 4 | Tarnawka | IV | 13 |
| 5 | Tarnawka | V | 10 |
| 6 | Husów | V | 12 |
| 7 | Husów | III | 12 |
| 8 | Husów | I | 6 |
| 9 | Husów | VI | 11 |
| 10 | Husów | X | 20 |
| 11 | Husów | XV | 11 |
| 12 | Husów | XIV | 3 |
| 13 | Husów | XVIII | 13 |
| 14 | Husów | XVI | 12 |
| 15 | Husów | XI | 13 |
| 16 | Markowa | XVIII | 3 |
| 17 | Markowa | I | 17 |
| 18 | Markowa | III | 10 |
| 19 | Markowa | VI | 13 |
| 20 | Markowa | VII | 17 |
| 21 | Markowa | VIII | 17 |
| 22 | Markowa | XI | 7 |
| 23 | Markowa | X | 11 |
| 24 | Markowa | XIII | 26 |
| 25 | Markowa | XV | 8 |
| 26 | Markowa | XX | 7 |
| 27 | Markowa | XIV | 15 |
| 28 | Markowa | XII | 8 |
| 29 | Markowa | IX | 11 |
| 30 | Markowa | XXIII | 5 |
| 31 | Markowa | XXII | 11 |
| 32 | Markowa | V | 10 |
| 33 | Markowa | IV | 16 |
| 34 | Markowa | II | 9 |
| 35 | Markowa | XXI | 5 |
| 36 | Markowa | XXIV | 10 |
|  |  | RAZEM | 407 |

Źródło: Urząd Gminy Markowa

Z danych pozyskanych z Urzędu Gminy wynika, że zużycie energii w 2013 roku dla całego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Markowa wyniosło 105 712 kWh.

W oparciu o pozyskane dane oszacowano, iż łączna emisja CO2, związana z sektorem oświetlenia komunalnego na terenie Gminy Markowa stanowi 88 Mg na rok, a wartość energii finalnej 106 MWh na rok.

## Działalność gospodarcza

Na terenie Gminy Markowa działało w 2013 roku łącznie 309 podmiotów gospodarczych, z czego większość, tj. 73,90% działała w sferze usług i handlu, 20,75% działało w dziedzinie przemysłu i budownictwa, a 5,35% rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa.

Na podstawie liczby przedsiębiorstw działających w sferze przemysłu i budownictwa, a także wielkość zużycia paliw w województwie podkarpackim oszacowano wielkość zużycia energii finalnej i emisję CO2 na terenie Gminy Markowa.

Podstawą do wyliczenia wielkości zużycia poszczególnych paliw na terenie Gminy była wielkości zużycia paliw na terenie województwa. Jej charakterystykę przedstawia tabela poniżej.

Tabela 34 Zużycie paliw w sektorze przemysłu w podziale na województwa w 2013 roku

|  | Wojwództwo | Zużycie węgla kamiennego [tys. ton] | Zużycie gazu ziemnego [TJ] | Zużycie gazu ciekłego (zużycie stacjonarne, bez pojazdów) [tys. ton] | Zużycie lekkiego oleju opałowego [tys. ton] | Zużycie ciepła [TJ] | Zużycie energii elektrycznej [GWh] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Województwo | dolnośląskie | 622 | 9514 | 3 | 16 | 2037 | 3368 |
|  | kujawsko-pomorskie | 1064 | 18012 | 3 | 11 | 699 | 18012 |
|  | lubelskie | 651 | 39342 | 1 | 3 | 580 | 39342 |
|  | lubuskie | 13 | 5330 | 1 | 4 | 1537 | 5330 |
|  | łódzkie | 292 | 9407 | 4 | 12 | 1392 | 9407 |
|  | małopolskie | 1282 | 19352 | 2 | 8 | 2549 | 19352 |
|  | mazowieckie | 441 | 56709 | 185 | 209 | 5363 | 56709 |
|  | opolskie | 1734 | 18118 | 1 | 9 | 3550 | 18118 |
|  | podkarpackie | 111 | 10642 | 3 | 3 | 1401 | 10642 |
|  | podlaskie | 113 | 1692 | 3 | 4 | 436 | 1692 |
|  | pomorskie | 306 | 20476 | 5 | 10 | 10 | 20476 |
|  | śląskie | 1794 | 20633 | 6 | 9 | 9 | 20633 |
|  | świętokrzyskie | 342 | 7146 | 1 | 5 | 7146 | 7146 |
|  | warmińsko-mazurskie | 113 | 1799 | 5 | 8 | 1799 | 1799 |
|  | wielkopolskie | 283 | 12338 | 6 | 8 | 12338 | 12338 |
|  | zachodnio-pomorskie | 489 | 22793 | 4 | 6 | 22793 | 22793 |
|  | Kraj | 17883 | 273302 | 235 | 324 | 273302 | 273302 |

Źródło:  ZUŻYCIE PALIW I NOŚNIKÓW ENERGII W 2013 R., GUS, Departament Produkcji, Warszawa 2014

Na podstawie ww. danych określono, że zużycie energii w ciągu roku przez sektor przedsiębiorstw zlokalizowane na terenie Gminy Markowa wynosi 10 622 MWh, co daje emisję CO2 na poziomie 4545 Mg na rok. Charakterystykę wielkości i struktury zużycia paliw na terenie gminy w sektorze przedsiębiorstw przedstawiają tabela i wykres poniżej.

Tabela 35 Charakterystykę wielkości i struktury zużycia paliw na terenie Gminy Markowa w sektorze przedsiębiorstw

| Paliwo | Wartość zużycia w roku bazowym [w MWh] | Wartość zużycia w roku bazowym [%] |
| --- | --- | --- |
| Węgiel kamienny | 1 352 | 12,73% |
| Gaz ziemny | 5 615 | 52,86% |
| Gaz ciekły | 75 | 0,70% |
| Olej opałowy | 69 | 0,65% |
| Ciepło | 0 | 0,00% |
| Energia elektryczna | 3 512 | 33,06% |
| RAZEM | 10 622 | - |

Źródło:  Opracowanie własne

Tabela 36 Struktura zużycia paliw na terenie Gminy Markowa w sektorze przedsiębiorstw

Źródło:  Opracowanie własne

## Gospodarka odpadami

W związku z brakiem lokalizacji na terenie gminy składowiska opadów oceniono, iż nie istnieje emisja CO2 związana z sektorem gospodarki odpadami.

# WYNIKI BAZOWEJ INWENTARYZACJI EMISJI CO2

Głównym celem działań Gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej jest zrealizowanie unijnego celu, polegającego na ograniczeniu do 2020 r. emisji CO2 o co najmniej 20% oraz poprawa jakości powietrza na terenie Gminy. Realizacja tego postanowienia opiera się na wdrożeniu planu działań określonych w niniejszym dokumencie.

W celu określenie stanu aktualnego tj. oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych, przeprowadzono inwentaryzację obejmującą Gminę w granicach administracyjnych.

Inwentaryzacja obejmowała wszystkie sektory związane z produkcją gazów cieplarnianych, wynikających ze zużycia energii finalnej. Zużycie energii finalnej wynika z użytkowania:

- paliw kopalnych (węgiel, gaz ziemny, olej opałowy benzyna itp.),

- energii elektrycznej,

- energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

W ramach określenia zużycia energii finalnej, w inwentaryzacji zostały uwzględnione sektory, określające:

- końcowe zużycie energii w budynkach, urządzeniach i przemyśle,

- końcowe zużycie energii w transporcie,

- inne źródła emisji (nie związane ze zużyciem energii np. gospodarka odpadami).

## Metodyka pozyskania danych

W celu określenia emisji z terenu miasta zapoznano się z m.in.:

- zasobami zarządców nieruchomościami,

- informacjami nt. budynków użyteczności publicznej,

- działalnością i planami przedsiębiorstw ciepłowniczych,

- działalnością i planami gestorów energetycznych działających na terenie Gminy,

- materiałami z pozyskanymi z Gminy,

- materiałami z Urzędu Marszałkowskiego,

- informacjami dotyczącymi budynków jednorodzinnych.

Ankiety i informacje zebrane od wszystkich grup interesariuszy były podstawą do opracowania niniejszego dokumentu, a także pozwoliły na zaplanowanie działań, które będą realizowane w ramach Planu. Dotyczyły one wszystkich sektorów wspomnianych i scharakteryzowanych  w rozdziale VI.

W oparciu o powyższe założenia na terenie Gminy została przeprowadzona inwentaryzacja, w celu określenia zużycia energii finalnej oraz emisji CO2 w 2013 r. Rok 2013 to rok bazowy – wybrany ze względu na dostęp do danych od instytucji i mieszkańców. Pozyskanie danych dla ww. roku bazowego wynika również, z faktu, iż wiarygodność danych pozyskanych od poszczególnych sektorów jest stosunkowo największa w porównaniu do danych z lat wcześniejszych (nie we wszystkich inwentaryzowanych sektorach).

Do rozpoznania charakteru, funkcji i cech szczególnych budynku (np. sklep, usługi, mieszkalny, niski, wysoki, bliźniak, szeregowiec) wykorzystano serwis internetowy Google Maps, umożliwiający wyszukiwanie obiektów, oglądanie map i zdjęć lotniczych powierzchni Ziemi oraz udostępniający pokrewne im funkcje, ze szczególnym uwzględnieniem usługi Street View, dzięki której można było dokładniej przyjrzeć się obiektom. Do ustalenia adresu obiektu na mapie korzystano z serwisu internetowego Targeo. Pomocne przy ustalaniu charakteru obiektu było również korzystanie z portalu internetowego Geoportal oraz serwisu internetowego Panorama Firm. Dla nielicznych obiektów, pomimo zastosowania wyżej opisanych narzędzi, nie udało określić się ich charakteru i funkcji.

## Wskaźniki emisji

Wskaźniki emisji informują nt. ilości ton CO2 przypadających na jednostkę zużycia poszczególnych nośników energii. Wskaźniki emisji zostały przyjęte dla wszystkich nośników energii, wykorzystywanych na terenie Gminy.

W niniejszym opracowaniu wykorzystano standardowe wskaźniki według wytycznych IPPC.Przyjęte wskaźniki emisji dla paliw zestawiono w tabeli.

Tabela 37 Wskaźniki emisji dla paliw stosowanych na terenie Gminy dane za rok 2013

| Rodzaj paliwa | Wartości opałowa (WO) | Wskaźniki emisji CO2 (WE) |
| --- | --- | --- |
|  | [Wartość] | [Jednostka] | [Wartość] | [Jednostka] |
| Gaz ziemny wysokometanowy | 35,98 | MJ/m3 | 55,82 | kg/GJ |
| Gaz ziemny zaazotowany | 24,85 | MJ/m3 | 55,82 | kg/GJ |
| Gaz z odmetanowania kopalń | 17,47 | MJ/m3 | 55,82 | kg/GJ |
| Drewno opałowe i odpady pochodzenia drzewnego | 15,6 | MJ/kg | 109,76 | kg/GJ |
| Biogaz | 50,4 | MJ/kg | 54,33 | kg/GJ |
| Koks i półkoks (w tym gazowy) | 28,2 | MJ/kg | 106 | kg/GJ |
| Gaz ciekły | 47,31 | MJ/kg | 62,44 | kg/GJ |
| Benzyny silnikowe | 44,8 | MJ/kg | 68,61 | kg/GJ |
| Paliwa odrzutowe | 44,59 | MJ/kg | 70,79 | kg/GJ |
| Olej napędowy (w tym olej opałowy lekki) | 43,33 | MJ/kg | 73,33 | kg/GJ |
| Oleje opałowe | 40,19 | MJ/kg | 76,59 | kg/GJ |
| Węgiel kamienny | 23,08 | MJ/kg | 94,62 | kg/GJ |
| Węgiel brunatny | 8,57 | MJ/kg | 108,6 | kg/GJ |
| Ciepłownie | 21,76 | MJ/kg | 94,94 | kg/GJ |

Źródło: Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2010 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2013, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Warszawa, Listopad 2012

Tabela 38 Wskaźniki ekwiwalentu CO2 dla innych gazów (wybranych)

| Rodzaj gazu cieplarnianego | Wskaźnik GWP |
| --- | --- |
| Dwutlenek węgla (CO2) | 1 |
| Metan (CH4) | 21 |
| Podtlenek azotu (N2O) | 310 |

Źródło: https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-10-2.html

## Obliczenia wielkości emisji CO2

Całkowitą emisję CO2 z obszaru Gminy otrzymujemy poprzez zsumowanie emisji CO2 wyliczonej dla wszystkich nośników energii, stosowanych na terenie Gminy w poszczególnych sektorach. Otrzymana wielkość stanowi podstawę do określenia celu redukcyjnego wyrażonego w tonach CO2.

W obliczeniach wielkości emisji wykorzystano wzór:

wielkość emisji CO2 [Mg CO2],

wielkość zużycia energii [MWh]

wskaźnik emisji CO2 [MgCO2/MWh]]

W 2013 r. zużycie energii elektrycznej w Gminie wyniosło 7 399 MWh.

Wartości zużycia energii elektrycznej wraz z emisją CO2 związaną z ich zużyciem zestawiono w poniższej tabeli.

Tabela 39 Emisja CO2 wynikająca z zużycia energii elektrycznej

| Grupa taryfowa | 2013 |
| --- | --- |
|  | Zużycie energii elektrycznej | Wskaźnik emisji | Emisja CO2 |
|  | MWh/a | Mg CO2/MWh | Mg/a |
| Budynki mieszkalne | 3 431 | 0,8315 | 2 853 |
| Budynki użyteczności publicznej | 350 | 0,8315 | 291 |
| Przedsiębiorcy | 3 512 | 0,8315 | 2 920 |
| Oświetlenie uliczne | 106 | 0,8315 | 88 |
| Suma | 7 399 | - | 6 152 |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 40 Końcowe zużycie energii w Gminy Markowa w 2013 roku

| Lp | Kategoria | Energia elektryczna | Ciepło/ chłód | Paliwa kopalne | Odnawialne źródła energii | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Gaz ziemny | Gaz ciekły | Olej opałowy | Benzyna | Olej napędowy | Węgiel kamienny | Inne paliwa kopalne | Biopaliwo | Olej roślinny | Inna biomasa | Słoneczna cieplna | Geotermiczna |  |
|  |  | MWh/a |
| I | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA I PRZEMYSŁ |
| I.1 | Budynki, wyposażenie/ urządzenia komunalne | 350 | 0 | 1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2781 |
| I.2 | Budynki mieszkalne | 3431 | 0 | 4824 | 398 | 81 | 0 | 0 | 12287 | 0 | 0 | 0 | 2456 | 681 | 0 | 24158 |
| I.3 | Komunalne oświetlenie uliczne | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| I.4 | Przemysł | 3512 | 0 | 5615 | 75 | 69 | 0 | 0 | 1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10622 |
|  | RAZEM I: | 7399 | 0 | 12245 | 473 | 150 | 0 | 0 | 14264 | 0 | 0 | 0 | 2456 | 681 | 0 | 37667 |
| II | TRANSPORT |
| II.1 | Transport ogółem | 0 | 0 | 0 | 9048 | 0 | 6401 | 4418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19866 |
| II.2 | Transport publiczny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
|  | RAZEM II: | 0 | 0 | 0 | 9048 | 0 | 6401 | 4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20003 |
|  | RAZEM: | 7399 | 0 | 12245 | 9521 | 150 | 6401 | 4555 | 14264 | 0 | 0 | 0 | 2456 | 681 | 0 | 57671 |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 41 Emisje CO2 lub ekwiwalentu CO2 w Gminy Markowa w 2013 roku

| Lp | Kategoria | Energia elektryczna | Ciepło/ chłód | Paliwa kopalne | Odnawialne źródła energii | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Gaz ziemny | Gaz ciekły | Olej opałowy | Benzyna | Olej napędowy | Węgiel kamienny | Inne paliwa kopalne | Biopaliwo | Olej roślinny | Inna biomasa | Słoneczna cieplna | Geotermiczna |  |
|  |  | Mg/a |
| I | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA I PRZEMYSŁ |
| I.1 | Budynki, wyposażenie/ urządzenia komunalne | 291 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 |
| I.2 | Budynki mieszkalne | 2853 | 0 | 969 | 89 | 22 | 0 | 0 | 4185 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 | 0 | 9090 |
| I.3 | Komunalne oświetlenie uliczne | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| I.4 | Przedsiębiorcy | 2920 | 0 | 1128 | 17 | 19 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4545 |
|  | RAZEM I: | 6152 | 0 | 2461 | 106 | 41 | 0 | 0 | 4859 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 | 0 | 14590 |
| II | TRANSPORT |
| II.1 | Transport ogółem | 0 | 0 | 0 | 2034 | 0 | 1581 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4781 |
| II.2 | Transport publiczny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|  | RAZEM II: | 0 | 0 | 0 | 2034 | 0 | 1581 | 1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4817 |
| III | GOSPODARKA ODPADAMI |
| III.1 | Gospodarka odpadami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | RAZEM III: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | RAZEM: | 6152 | 0 | 2461 | 2140 | 41 | 1581 | 1202 | 4859 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 | 0 | 19407 |

Źródło: Opracowanie własne

Wykres 3 Końcowe zużycie energii na terenie Gminy Markowa w 2013 roku

Źródło: Opracowanie własne

Wykres 4 Emisje CO2 lub ekwiwalentu CO2 na terenie Gminy Markowa w 2013 roku

Źródło: Opracowanie własne

## Prognozowane zużycie energii i emisja CO2 w 2020 roku

W celu zaplanowania działań i inwestycji w perspektywie do roku 2020, a także przedstawienia wpływu i celu redukcji emisji gazów cieplarnianych, redukcji zużycia energii finalnej i wskaźnika udziału energii pochodzącej z OZE, określona została prognoza na 2020 rok.

W prognozie wzięto pod uwagę zarówno dokumenty szczebla krajowego dotyczące rozwoju polskiej gospodarki i zużycia paliw, a także strategiczne dokumenty Gminy Markowa określające planowany rozwój. Ponadto, uwzględnione zostały pozyskane informacje od Interesariuszy zaangażowanych w tworzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem planów rozwojowych Podmiotów odpowiedzialnych za sieci energetyczne na analizowanym obszarze, a wzrostu liczby ludności i planowanego rozwoju mieszkalnictwa.

Przewidywany rozwój Gminy Markowa został oparty na scenariuszu BaU (business as usual), który zakłada brak przeprowadzanych inwestycji i działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w latach 2014-2020. Założono został rozwój sektora przemysłu na poziomie 0,5% co jest zgodne z przewidywanym rozwojem gospodarczym, sektora budownictwa mieszkalnego na poziomie 0,25% zgodnie z tendencją i trendami wskazanymi w opracowaniach statystycznych i wzroście liczby ludności, zużycia energii w transporcie w wysokości 0,5% na podstawie opracowań dotyczących zużycia paliw w tym sektorze i oświetlenia wraz z budynkami i urządzeniami komunalnymi w wysokości 0,25 %. Łączne zapotrzebowanie na energię finalną i emisję dwutlenku węgla na analizowanym terenie zostało przedstawione w tabelach poniżej

Tabela 42 Prognozowane łączne zapotrzebowanie na energię finalną  na terenie Gminy Markowa w roku 2020

| MWh/a |
| --- |
| I.1 | Budynki, wyposażenie/ urządzenia komunalne | 2781 | 2788 | 2795 | 2802 | 2809 | 2816 | 2823 | 2831 |
| I.2 | Budynki mieszkalne | 24158 | 24218 | 24279 | 24340 | 24400 | 24461 | 24523 | 24584 |
| I.3 | Komunalne oświetlenie uliczne | 106 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 |
| I.4 | Przemysł | 10622 | 10675 | 10729 | 10782 | 10836 | 10890 | 10945 | 10999 |
|  | RAZEM I: | 37667 | 37788 | 37909 | 38031 | 38153 | 38275 | 38398 | 38522 |
| II.1 | Transport ogółem | 19866 | 19966 | 20066 | 20166 | 20267 | 20368 | 20470 | 20572 |
| II.2 | Transport publiczny | 137 | 138 | 138 | 139 | 140 | 140 | 141 | 142 |
|  | RAZEM II: | 20003 | 20104 | 20204 | 20305 | 20407 | 20509 | 20611 | 20714 |
|  | RAZEM: | 57671 | 57891 | 58113 | 58336 | 58559 | 58784 | 59009 | 59236 |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 43 Prognozowana łączna wielkość emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Markowa w roku 2020

| Lp | Kategoria | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MWh/a |
| I.1 | Budynki, wyposażenie/ urządzenia komunalne | 867 | 869 | 871 | 874 | 876 | 878 | 880 | 882 |
| I.2 | Budynki mieszkalne | 9090 | 9113 | 9135 | 9158 | 9181 | 9204 | 9227 | 9250 |
| I.3 | Komunalne oświetlenie uliczne | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| I.4 | Przemysł | 4545 | 4567 | 4590 | 4613 | 4636 | 4659 | 4683 | 4706 |
|  | RAZEM I: | 14590 | 14637 | 14685 | 14734 | 14782 | 14831 | 14879 | 14928 |
| II.1 | Transport ogółem | 4781 | 4805 | 4829 | 4853 | 4877 | 4902 | 4926 | 4951 |
| II.2 | Transport publiczny | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | RAZEM II: | 4817 | 4841 | 4865 | 4890 | 4914 | 4939 | 4964 | 4988 |
| III.1 | Gospodarka odpadami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | RAZEM III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | RAZEM: | 19407 | 19479 | 19551 | 19623 | 19696 | 19769 | 19843 | 19917 |

Źródło: Opracowanie własne

# IDENTYFIKACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH

Gmina Markowa zlokalizowana jest, zgodnie z corocznymi raportami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w strefie podkarpackiej z uwagi na ocenę jakości powietrza atmosferycznego. W raporcie z 2013 roku w strefie podkarpackiej wystąpiło przekroczenie poziomu  dopuszczalnej wartości pyłu zawieszonego PM10, pyłu PM2,5 i benzo(a)pirenu.

Ocena wartości rocznych stężeń dla pyłów zawieszonych i benzo(a)pirenu, która jest wyraźnie ponad wartościami dopuszczalnymi w okresie zimowym, czyli w sezonie grzewczym, jednoznacznie określa główną przyczynę występowania przekroczeń tj. emisję komunalno-bytową. Cały obszar Gminy może zostać zaliczony jako obszar problemowy z uwagi na występowanie zjawiska tzw. niskiej emisji w sezonie grzewczym i związane z tym przekroczenia dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających w powietrzu atmosferycznym.

Baza inwentaryzacji emisji CO2 pozwala na określenie ilości dwutlenku węgla emitowanego z  obszaru gminy w danym roku. Pozwala to zidentyfikować główne źródła emisji oraz potencjał ich redukcji w poszczególnych sektorach.

W oparciu o powyższe założenia na terenie gminy została przeprowadzona inwentaryzacja, w celu określenia zużycia energii finalnej oraz emisji CO2 w 2013 r. (rok bazowy).

Cele i zobowiązania strategii długoterminowej opierają się na zebranych danych na temat zużycia energii finalnej oraz emisji CO2 w 2013 w sektorach:

- Budynków użyteczności publicznej, dla których emisja CO2 stanowi 4,47 % udziału całkowitej emisji na terenie gminy. Sektor ten stanowią głównie obiekty szkół, przedszkoli, przychodni, budynki administracyjnych, obiektów kulturalnych i  sportowych na terenie gminy. Władze gminy dysponują bezpośrednimi narzędziami, których celem jest ograniczenie zużycia energii finalnej, a tym samym redukcja emisję dwutlenku węgla;

- Budynków, należących do przedsiębiorców dla których emisja CO2 stanowi 23,42 % udziału całkowitej emisji na terenie gminy. W skład sektora tych obiektów wchodzą usługi, handel, przemysł itp. bez budynków użyteczności publicznej, stanowiących osobny sektor;

- Budynków mieszkalnych dla których emisja CO2 stanowi 46,84 % udziału całkowitej emisji na terenie gminy. W skład sektora obiektów mieszkalnych wchodzi zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna. Jednocześnie jest to sektor, na który władze gminy mogą mieć wpływ poprzez wprowadzenie systemu współfinansowania inwestycji, obniżających zużycie emisji

- Oświetlania, dla którego emisja CO2 stanowi 0,45 % udziału całkowitej emisji na terenie gminy;

- Transportu ogółem, dla którego emisja CO2 stanowi 24,64 % udziału całkowitej emisji na terenie gminy;

- Transportu publicznego, dla którego emisja CO2 stanowi 0,19 % udziału całkowitej emisji na terenie gminy.

# DZIAŁANIA PLANOWANE DO 2020 ROKU

## Długoterminowa strategia - cele i zobowiązania

Długoterminowa strategia niskoemisyjna Gminy Markowa do 2020 r. zawarta w Planie gospodarki niskoemisyjnej będzie obejmować działania polegające na:

- termomodernizacji budynków użyteczności publicznej;

- termomodernizacji budynków sektora mieszkaniowego;

- zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy;

- ograniczeniu zużycia energii finalnej w obiektach użyteczności publicznej;

- zwiększeniu efektywności energetycznej działań;

- zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń pochodzącej z sektora transportu.

Działania będą realizowane poprzez:

- określenie obszarów, na których przewiduje się uzupełnienie infrastruktury technicznej;

- wykorzystanie otwartego rynku energii elektrycznej;

- zapisy prawa lokalnego;

- uwzględnianie celów i zobowiązań w dokumentach strategicznych i planistycznych.

## Planowane działania krótko i długoterminowe

Planowane działania długoterminowe obejmują okres 2015-2020. W ramach zaplanowanych działań określono:

- zakres działania,

- podmioty odpowiedzialne za realizację,

- harmonogram uwzględniający terminy realizacji,

- szacowane koszty realizacji inwestycji,

- oszczędności energii finalnej,

- wielkość redukcji emisji CO2,

- wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Efekty planowanych działań do 2020 r. przedstawiają się następująco:

- prognozowane oszczędności energii na poziomie 721 MWh w okresie 2015-2020,

- prognozowany wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych 1853 MWh w okresie 2015-2020,

- prognozowana redukcja emisji CO2 na poziomie 1590 Mg CO2 w okresie 2015-2020.

Tabela 44 Planowane działania krótko i długoterminowe Gminy Markowa

| Nr działania | Sektor | Obiekt/ zadanie | Opis | Podmiot odpowie- dzialny | Termin rozpoczęcia i zakończenia | Szacowane koszty | Źródło finansowania | Oszczędności energii do 2020 r. | Produkcja energii z OZE do 2020 r. | Roczna redukcja emisji CO2 do 2020 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MWh | MWh | Mg CO2 |
|  | Budynki użyteczności publicznej | 23 695 166,48 zł | 2015-2020 | 65 | 0 | 20 |
| 1 |  | Wdrożenie systemu zielonych zamówień/zakupów publicznych | Włączenie kryteriów oraz wymagań środowiskowych do procedur udzielania zamówień publicznych, możliwość stosowania oceny LCA (ocenę cyklu życia), poszukiwanie rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ wyrobów i usług na środowisko w całym cyklu życia | Urząd Gmina w Markowej | 2015-2020 | b/n | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalny Program Operacyjny, Program Infrastruktura i Środowisko, Fundusze Ochrony Środowiska | 65 | 0 | 20 |
| 2 |  | Termomodernizacja budynku ZS w Markowej, Markowa 1351 | Pełna termomodernizacja budynku w celu dostosowania budynku do przepisów, które będą obowiązywały od 2020 roku, polegająca na: - Dociepleniu ścian i stropów, - Wymianie kotłowni gazowej na wysokosprawną kotłownię gazową, - Wymiana grzejników, - Wymiana okien na 4 szybkowe, - Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. | Urząd Gmina w Markowej | 2017-2020 | 370 000,00 zł | WFOŚiGW w Rzeszowie, RPO WP 2014-2020 | 208 | 0 | 70 |
| 3 |  | Termomodernizacja budynku ZS w Husowie, Husów 27 | Pełna termomodernizacja budynku w celu dostosowania budynku do przepisów, które będą obowiązywały od 2020 roku, polegająca na: - Dociepleniu ścian i stropów, - Wymiana grzejników, - Wymiana okien na 4 szybkowe, - Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. | Urząd Gmina w Markowej | 2018 | 320 000,00 zł | WFOŚiGW w Rzeszowie, Regionalny Program Operacyjny WP 2014-2020 | 125 | 0 | 25 |
|  |  |  | Remont n a starym skrzydle budynku szkoły i remont "przybudówki" (nauczanie początkowe). Wymiana stropów, instalacji elektrycznej, wymiana instalacji c.o., docieplone stropy, impregnacja konstrukcji dachowej. Termomodernizacja obejmowała docieplenie stropu nad remontowaną częścią budynku, wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami na remontowaną część budynku. Inwestycja zrealizowana. |  | 2014 | 783 407,55 zł | środki własne |  |  |  |
|  |  |  | Remont drogi dojazdowej do budynku, malowanie dachu, malowanie sal lekcyjnych, renowacja parkietu, wymiana okien w budynku. Termomodernizacja obejmowała wymianę stolarki okiennej drewnianej na stolarkę PCV. Inwestycja zrealizowana. |  | 2015 | 83 488,58 zł | środki własne |  |  |  |
| 4 |  | Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Markowej, Markowa 1427 | Pełna termomodernizacja budynku w celu dostosowania budynku do przepisów, które będą obowiązywały od 2020 roku, polegająca na: - Przebudowa stropodachu na dach stromy, docieplenie ścian i stropów, - Wymiana grzejników i instalacji w zapleczu kuchennym i w części mieszkalnej, - Wymiana okien na 3 szybkowe, - Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. | Urząd Gmina w Markowej | 2018-2020 | 1 100 000,00 zł | WFOŚiGW w Rzeszowie, Regionalny Program Operacyjny WP 2014-2020 | 84 | 0 | 16 |
| 5 |  | Termomodernizacja budynku filii SP w Husowie i Przedszkola Nr 1 w Husowie, Husów 451 | Pełna termomodernizacja budynku w celu dostosowania budynku do przepisów, które będą obowiązywały od 2020 roku, polegająca na: - Dociepleniu ścian i stropów, - Wymianie kotłowni gazowej na wysokosprawną kotłownię gazową, - Wymiana grzejników, - Wymiana okien na 3 szybkowe, - Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. | Urząd Gmina w Markowej | 2020 |  | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalny Program Operacyjny, Program Infrastruktura i Środowisko, Fundusze Ochrony Środowiska | 106 | 0 | 21 |
| 6 |  | Termomodernizacja budynku SP w Tarnawce, Tarnawka 126 | Pełna termomodernizacja budynku w celu dostosowania budynku do przepisów, które będą obowiązywały od 2020 roku, polegająca na: - Dociepleniu ścian i stropów, - Wymiana grzejników, - Wymiana okien drewnianych na 3 szybowe, - Wymiana okien na 3 szybkowe, - Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. | Urząd Gmina w Markowej | 2020 | 280 000,00 zł | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalny Program Operacyjny, Program Infrastruktura i Środowisko, Fundusze Ochrony Środowiska | 129 | 0 | 25 |
| 7 |  | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Markowej z zapleczem szatniano-szatniowym | Inwestycja będzie w części obejmować docieplenie budynku szkoły | Urząd Gmina w Markowej | 2017-2020 | 6 000 000,00 zł | Fundusze Ministerstwa Sportu | 0 | 0 | 0 |
| 8 |  | Adaptacja poddasza na część oświatową przy Przedszkolu Publicznym - Husów Górnica | Docieplenie stropu budynku | Urząd Gmina w Markowej | 2017-2019 | 750 000,00 zł | Fundusze Ministerstwa Oświaty | 34 | 0 | 6 |
| 9 |  | Budowa 2 oddziałów przedszkolnych ze żłobkiem w Husowie | Budowa nowego budynku z wykorzystaniem OZE w postaci instalacji solarnej | Urząd Gmina w Markowej | 2017-2020 | 6 500 000,00 zł | Fundusze Ministerstwa Oświaty, Regionalny Program Operacyjny WP 2014-2020 | 0 | 93 | 0 |
| 10 |  | Termomoderniacja Domu Społecznego w Husowie z zagospodarowaniem terenu | Pełna termomodernizacja budynku, polegająca na: - Dociepleniu ścian i stropów, - Wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, - przebudowie kotłowni z węglowej na gazową w Domu Społecznym w Husowie. | Urząd Gmina w Markowej | 2017-2020 | 320 000,00 zł | WFOŚiGW w Rzeszowie, Regionalny Program Operacyjny WP 2014-2020 | 114 | 0 | 38 |
| 11 |  | Przebudwa kotłowni z węglowej na gazową i termomodernizacja OSP Markowa | Pełna termomodernizacja budynku, polegająca na: - Dociepleniu ścian i stropów, - Przebudowie kotłowni z węglowej na gazową w OSP Markowa. | Urząd Gmina w Markowej | 2017-2020 | 250 000,00 zł | WFOŚiGW w Rzeszowie, Regionalny Program Operacyjny WP 2014-2020 | 16 | 0 | 13 |
| 12 |  | Przebudowa budynku OSP Husów, wymiana stolarki okiennej | Pełna termomodernizacja budynku, polegająca na: - Dociepleniu ścian i stropów, - Wymianie stolarki okiennej. | Urząd Gmina w Markowej | 2017-2020 | 210 000,00 zł | WFOŚiGW w Rzeszowie, Regionalny Program Operacyjny WP 2014-2020 | 28 | 0 | 5 |
| 13 |  | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Markowej | Przebudowa kotłownie z węglowej na gazową, budowa przyłącza gazowego w UG Markowa | Urząd Gmina w Markowej | 2017-2020 | 180 000,00 zł | WFOŚiGW w Rzeszowie, Regionalny Program Operacyjny WP 2014-2021 | 73 | 0 | 24 |
| 14 |  |  | Termomodernizacja budynku UG Markowa z przebudową stropodachu na dach spadowy i ocieplenie stropu |  |  | 240 000,00 zł |  |  |  |  |
| 15 |  | Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Husowie | Wymiana instalacji c.o. w budynku OZ Husów | Urząd Gmina w Markowej | 2017-2020 | 60 000,00 zł | środki własne | 15 | 0 | 3 |
| 16 |  | Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Markowej | Docieplenie budynku OZ w Markowej stropów, poddaszy użytkowych, wymiana pokrycia dachowego | Urząd Gmina w Markowej | 2018-2020 | 180 000,00 zł | Regionalny Program Operacyjny WP 2014-2021 | 127 | 0 | 43 |
| 17 |  |  | Przebudowa kotłownie w budynku OZ Markowej z węglowej na gazową |  |  | 80 000,00 zł | WFOŚiGW w Rzeszowie |  |  |  |
| 18 |  | Temomodrnizacja budynku CKGM w Markowej | Przebudowa kotłownie w budynku z węglowej na gazową | Urząd Gmina w Markowej | 2017-2020 | 200 000,00 zł | WFOŚiGW w Rzeszowie | 125 | 0 | 42 |
| 19 |  |  | Pełna termomodernizacja budynku, polegająca na: - Dociepleniu ścian i stropów, - Wymianie stolarki okiennej. Zadanie zrealizowane |  | 2012-2014 | 100 000,00 zł | Infrastruktura Domów Kultury, Program MKiDN |  |  |  |
| 20 |  | Termomodernizacja Biblioteki Publicznej w Markowej | Wymiana pieca gazowego na wysokosprawny, Wymiana instalacji CO wraz z grzejnikami z zaworami termostatycznymi | CKGM Markowa | 2017-2020 | 120 000,00 zł | Infrastruktura Bibliotek, Program MKiDN | 9 | 0 | 1 |
| 21 |  |  | Pełna termomodernizacja budynku, polegająca na: - Dociepleniu ścian i stropów, - Wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, - Remoncie instalacji i źródła ciepła c.o. Zadanie zrealizowane |  | 2007 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Remont remizy strażackiej w Tarnawce z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne | Remont remizy strażackiej w Tarnawce z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne. Wymina kotłowni na kotłownie gazową. Działanie zrealizowane. | Urząd Gmina w Markowej | 2014 | 92 589,08 zł | PROW 2007-2013, Odnowa i rozwój wsi | -11 | 0 | -3 |
| 23 |  | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Przedszkola z przeznaczeniem na potrzeby przedszkola i szkoły filialnej w Markowej - Przebudowa części przedszkolnej, nadbuowa piętra z przeznaczeniem na szkołę filialną, budowa sali zajęć WF (małej sali gimnastycznej) wraz z kompleksowym zagospodarkowaniem terenu. | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Przedszkola z przeznaczeniem na potrzeby przedszkola i szkoły filialnej w Markowej - Przebudowa części przedszkolnej, nadbudowa piętra z przeznaczeniem na szkołę filialną, budowa sali zajęć WF (małej sali gimnastycznej) wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu. Termomodernizacja budynku, polegająca na: - Dociepleniu ścian i stropów, - Wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, - Zamontowaniu źródła c.o. na gaz. Montaż instalacji solarnej. Działanie w trakcie realizacji. | Urząd Gmina w Markowej | 2016 | 5 037 053,34 zł | środki własne | 84 | 195 | 16 |
| 24 |  | Remont budynku Przedszkola nr 2 w Markowej, Markowa 1427 | Remont pomieszczenia po kotłowni węglowej. Docieplenie stropu pod salą przedszkola. Wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń po kotłowni węglowej adaptacja pomieszczeń na archiwum ZEAPO, wymiana okien w przedszkolu. Inwestycja zrealizowana. | Urząd Gmina w Markowej | 2013 | 21 259,30 zł | środki własne | 93 | 0 | 18 |
| 25 |  |  | Remont sanitariatów wraz z wymianą instalacji elektrycznej, instalacji wod.-kan., instalacji c.o. wraz z grzejnikami, wymiana podłóg, rozebranie komina po kotłowni węglowej, wymiana okien i drzwi w budynku. Termomodernizacja obejmowała wymianę stolarki okiennej drewnianej na stolarkę PCV, wymianę drzwi drewnianych na drzwi AL, wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami. inwestycja zrealizowana. |  | 2015 | 417 368,63 zł | środki własne |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Budynki mieszkalne | 15 817 888,46 zł | 2015-2020 | 197 | 678 | 442 |
| 1 |  | Modernizacja kotłowni węglowych | Inwestycje w zakresie ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni węglowych | mieszkańcy Gminy | 2015-2020 | nd | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska | 197 | 0 | 67 |
| 2 |  | Rozwój OZE w Gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski | Montaż ogniw fotowoltaincznych (113 sztuk) oraz klektorów słonecznych (20 sztuk) na terenie Gminy Markowa. | Gmina Markowa, w partnerstwie z Gminami: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski | 2017-2018 | 15 799 534,40 zł | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego | 0 | 678 | 375 |
| 3 |  | Budowa sieci gazowej wysokoprężnej na działce Nr 1681 w Markowej | Budowa sieci gazowej wysokoprężnej na działce Nr 1681 w Markowej - Przebudowa sieci gazowej pod projektowane parkingi oraz "Sad Pamięci im. Rozdziny Ulmów w Markowej". Działanie zrealizowane | Urząd Gmina w Markowej | 2013 | 18 354,06 zł | środki własne | 0 | 0 | 0 |
|  | Przedsiębiorstwa | 6 000 000,00 zł | 2015-2020 | 0 | 1170 | 973 |
| 1 |  | Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Husów | Budowa małej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 200 kW przetwarzającej energię słoneczną w energię elektryczną na działce 1592/1 w miejscowości Husów. Zakres prac będzie obejmował m.in.. Montaż paneli fotowolaticznych o mocy jednostkowej w przedziale od 255 do 350 W, falowników, stelaży pod panele fotowoltaiczne i falowniki, kabli od paneli do falowników, kabli od falowników do transformatora, kabla od transformatora do sieci średniego napięcia oraz stacji transformatorowej o mocy 250 W. | Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętej Małgorzaty W Wysokiej k. Łańcuta Sp. z o.o. | 2017-2019 | 1 000 000,00 zł | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego | 0 | 195 | 162 |
| 2 |  | Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Husów | Zadanie polegać będzie na realizacji instalacji fotowoltaicznej o mocy do 200 kW przetwarzającej energię słoneczną w energię elektryczną. Zakres prac będzie obejmował m.in.. Montaż paneli fotowolaticznych o mocy jednostkowej w przedziale od 255 do 350 W, falowników, stelaży pod panele fotowoltaiczne i falowniki, kabli od paneli do falowników, kabli od falowników do transformatora, kabla od transformatora do sieci średniego napięcia oraz stacji transformatorowej o mocy 250 W. | Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Andrzeja w Husowie Sp. z o.o. | 2017-2019 | 1 000 000,00 zł | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego | 0 | 195 | 162 |
| 3 |  | Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Husów | Zadanie polegać będzie na realizacji instalacji fotowoltaicznej o mocy do 200 kW przetwarzającej energię słoneczną w energię elektryczną. Zakres prac będzie obejmował m.in.. Montaż paneli fotowolaticznych o mocy jednostkowej w przedziale od 255 do 350 W, falowników, stelaży pod panele fotowoltaiczne i falowniki, kabli od paneli do falowników, kabli od falowników do transformatora, kabla od transformatora do sieci średniego napięcia oraz stacji transformatorowej o mocy 250 W. | Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Stanisława Biskupa w Łańcucie-Farze Sp. z o.o. | 2017-2019 | 1 000 000,00 zł | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego | 0 | 195 | 162 |
| 4 |  | Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Husów | Zadanie polegać będzie na realizacji instalacji fotowoltaicznej o mocy do 200 kW przetwarzającej energię słoneczną w energię elektryczną. Zakres prac będzie obejmował m.in.. Montaż paneli fotowolaticznych o mocy jednostkowej w przedziale od 255 do 350 W, falowników, stelaży pod panele fotowoltaiczne i falowniki, kabli od paneli do falowników, kabli od falowników do transformatora, kabla od transformatora do sieci średniego napięcia oraz stacji transformatorowej o mocy 250 W. | Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Starej Jastrząbce Sp. z o.o. | 2017-2019 | 1 000 000,00 zł | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego | 0 | 195 | 162 |
| 5 |  | Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Husów | Zadanie polegać będzie na realizacji instalacji fotowoltaicznej o mocy do 200 kW przetwarzającej energię słoneczną w energię elektryczną. Zakres prac będzie obejmował m.in.. Montaż paneli fotowolaticznych o mocy jednostkowej w przedziale od 255 do 350 W, falowników, stelaży pod panele fotowoltaiczne i falowniki, kabli od paneli do falowników, kabli od falowników do transformatora, kabla od transformatora do sieci średniego napięcia oraz stacji transformatorowej o mocy 250 W. | Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Parafia Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Pełnatyczach Sp. z o.o. | 2017-2019 | 1 000 000,00 zł | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego | 0 | 195 | 162 |
| 6 |  | Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Husów | Zadanie polegać będzie na realizacji instalacji fotowoltaicznej o mocy do 200 kW przetwarzającej energię słoneczną w energię elektryczną. Zakres prac będzie obejmował m.in.. Montaż paneli fotowolaticznych o mocy jednostkowej w przedziale od 255 do 350 W, falowników, stelaży pod panele fotowoltaiczne i falowniki, kabli od paneli do falowników, kabli od falowników do transformatora, kabla od transformatora do sieci średniego napięcia oraz stacji transformatorowej o mocy 250 W. | Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bóbrce Sp. z o.o. | 2017-2019 | 1 000 000,00 zł | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego | 0 | 195 | 162 |
|  | Zarządzanie energią | 0,00 zł | 2015-2020 | 278 | 0 | 87 |
| 1 |  | Spójna polityka energetyczna | Zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej | Urząd Gmina w Markowej | 2015-2020 | b/n | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalny Program Operacyjny, Program Infrastruktura i Środowisko, Fundusze Ochrony Środowiska | 139 | 0 | 43 |
| 2 |  | Spójne planowanie przestrzenne inwestycji energetycznych | Zapewnienie spójności inwestycji realizowanych na terenie gminy z obowiązującymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi gminy | Urząd Gmina w Markowej | 2015-2020 | b/n | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalny Program Operacyjny, Program Infrastruktura i Środowisko, Fundusze Ochrony Środowiska | 139 | 0 | 43 |
| … |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Świadomość energetyczna | 0,00 zł | 2015-2020 | 181 | 5 | 68 |
| 1 |  | Rozbudowa strony www gminy | Rozbudowa istniejącej strony www o nowe i bardziej dostępne dla mieszkańców informacje dotyczące ochrony środowiska | Urząd Gmina w Markowej | 2015-2020 | b/n | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalny Program Operacyjny, Program Infrastruktura i Środowisko, Fundusze Ochrony Środowiska | 60 | 2 | 23 |
| 2 |  | Współpraca z mieszkańcami oraz przedsiębiorcami działającymi na terenie Gminy | Współpraca polegająca na prowadzeniu kampanii informacyjnych i promocyjnych w zakresie efektywności energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju. | Urząd Gmina w Markowej | 2015-2020 | b/n | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalny Program Operacyjny, Program Infrastruktura i Środowisko, Fundusze Ochrony Środowiska | 121 | 3 | 45 |
| 3 |  | Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z aktualizacją bazy PGN | Zadanie polega na bieżącej aktualizacji dokumentu PGN wraz z bazą emisji w związku ze zmianami zachodzącymi na terenie gminy | Urząd Gmina w Markowej | 2015-2020 | b/n | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalny Program Operacyjny, Program Infrastruktura i Środowisko, Fundusze Ochrony Środowiska | 0 | 0 | 0 |
| … |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM: | 45 513 054,94 zł | 2015-2020 | 721 | 1853 | 1590 |

Źródło: Opracowanie własne

# FINANSOWANIE INWESTYCJI UJĘTYCH W PLANIE

## Środki krajowe

### Działania wspierane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Programy, finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, są skierowane do samorządów terytorialnych w celu umożliwienia realizacji zadań mających na celu poprawę stanu powietrza atmosferycznego oraz promowania odnawialnych źródeł energii. Zadania te są realizowane z korzyścią dla pojedynczego mieszkańca, jak i dla całej gminy oraz terenu województwa.

Niniejsze opracowanie stanowić może jeden z załączników do wniosku do WFOŚiGW              w Rzeszowie o ubieganie się o dofinansowanie prac termomodernizacyjnych dla zakresu wynikającego z Planu. Samorząd może starać się w ten sposób o dofinansowanie również dla swoich mieszkańców.

Finansowanie zadań z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane jest przez Fundusz w formie:

- udzielania oprocentowanych pożyczek, w tym pożyczek przeznaczonych na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

- udzielania dotacji, w tym dopłat do oprocentowania kredytów bankowych.

Dotacje i pożyczki mogą być udzielane na:

- Edukację ekologiczną,

- Ochronę i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi:

  - gospodarkę ściekową,

  - gospodarkę zasobami wodnymi,

- Ochronę atmosfery,

- Ochronę różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów,

- Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochronę powierzchni ziemi,

- Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie ich skutków,

- Inne zadania określone w planie działalności Funduszu.

### Programy realizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i/lub Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje wdrażanie następujących programów w latach 2015 – 2020 w zakresie ochrony atmosfery:

### Program priorytetowy KAWKA

KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Celem programu będzie zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w związku 
z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.

Program wdrażany jest w latach 2015-2018 w trybie ciągłym. Możliwe jest uzyskanie dotacji wynoszącej do 90 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z czego 45 % kosztów 
ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, przy założeniu, iż przedsięwzięcie będzie: ujęte w obowiązującym programie ochrony powietrza opracowanym zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska i Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych oraz zlokalizowane na obszarze miejscowości powyżej 5 000 mieszkańców (ograniczenie ilościowe nie dotyczy miejscowości o charakterze uzdrowiskowym), na którym w przynajmniej 2 latach w okresie ostatnich 4 lat, poprzedzających złożenie wniosku do WFOŚiGW przez beneficjenta końcowego, w ocenie rocznej jakości powietrza wykonanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 
w oparciu o pomiary lub modelowanie, zidentyfikowano co najmniej jeden obszar, na którym jednocześnie przekroczone zostały normy jakości powietrza w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji 
w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) w odniesieniu do:

- poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 określonego jako średnia 
24-godzinna;

- poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10;

Dofinansowaniem mogą być objęte następujące przedsięwzięcia:

- przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, w szczególności:

  - likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych 
i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła oraz paleniska i palniki) spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ.

  - rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) 
do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektów do sieci;

- zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym bądź celem współpracy ze źródłem ciepła zastępującym źródło ciepła opalane paliwem stałym;

- zakup aparatury dla kontroli rodzaju stosowanych paliw i pomiaru emisji (dotyczy jeżeli beneficjentem końcowym jest jednostka samorządu terytorialnego lub instytucja przez nią wskazana);

- kampanie edukacyjne (dotyczy beneficjentów końcowych z wyłączeniem osób fizycznych) pokazujące korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji, oraz/lub informujące o horyzoncie czasowym prowadzenia zakazu stosowania paliw stałych lub innych działań systemowych gwarantujących utrzymanie poziomu stężeń zanieczyszczeń po wykonaniu działań naprawczych;

- utworzenie baz danych (dotyczy jeżeli beneficjentem końcowym jest jednostka samorządu terytorialnego lub instytucja przez nią wskazana) pozwalających 
na inwentaryzację źródeł emisji.

### Kredyty realizowane przez Bank Ochrony Środowiska

Dla beneficjentów indywidualnych BOŚ oferuje kredyty z dopłatą z WFOŚiGW, NFOŚiGW, kredyty na urządzenia i wyroby służące ochronie środowiska, kredyty termomodernizacyjne i remontowe, kredyty na zaopatrzenie wsi w wodę.

### Kredyt na urządzenia ekologiczne

Kredyt na zakup i montaż wyrobów i urządzeń służących ochronie Środowiska. W tej grupie mieszczą się takie produkty jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory, przydomowe oczyszczalnie ścieków, systemy dociepleń budynków i wiele innych. Beneficjentami mogą być zarówno klienci indywidualni, mikroprzedsiębiorstwa jak 
i wspólnoty mieszkaniowe.

Okres kredytowania wynosi do 8 lat, a maksymalna kwota kredytu wynosi do 100% kosztów zakupu i kosztów montażu, przy czym koszty montażu mogą być kredytowane w jednym 
z poniższych przypadków

- Gdy Sprzedawca, z którym Bank podpisał porozumienie jest jednocześnie Wykonawcą,

- Gdy Wykonawca jest jednostką autoryzowaną przez Sprzedawcę, z którym Bank podpisał porozumienie,

- Gdy Bank podpisał z Wykonawcą porozumienie dotyczące montażu urządzeń 
i  wyrobów zakupionych wyłącznie na zasadach obowiązujących dla niniejszego produktu.

## Środki zewnętrzne

### Programy realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przyjęty został Uchwałą Nr 90/2069/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 września 2015 roku. SZOOP jest dodatkowym dokumentem uzupełniającym zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020). RPO WP 2014-2020 został przyjęty Decyzją Wykonawczą Komisji nr C(2015) 910 z dnia 12 lutego 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 jest odpowiedzią na wyzwania rozwojowe, określone dla regionu w głównych dokumentach strategicznych i uwzględnia te obszary interwencji, których realizacja przyniesie największe efekty.

Zadania wskazane Planem Gospodarki Niskoemisyjnej finansowane będą w szczególności 
w ramach działań wskazanych w Osi Priorytetowej III. Czysta energia dla której wskazano następujące cele szczegółowe:

- Zwiększony poziom produkcji energii z odnawialnych źródeł energii w generacji rozproszonej.

- Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej.

- Obniżona emisyjność pyłów w ośrodkach miejskich województwa.

- Lepsza jakość powietrza w ośrodkach miejskich województwa.

Kluczowe z punktu widzenia finansowania założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będzie wdrażanie następujących działań w ramach wyżej wskazanej osi priorytetowej:

Działanie 3.1 Rozwój OZE

Cel szczegółowy działania: Zwiększony poziom produkcji energii z odnawialnych źródeł energii w generacji rozproszonej.

Typy projektów:

- Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w oparciu o energię wody, wiatru, słońca, geotermii, biogazu i biomasy.

Inwestycje o łącznej mocy instalowanej elektrowni/jednostki poniżej:

- energia wodna (do 5 MWe),

- energia wiatru (do 5 MWe),

- energia słoneczna (do 2 MWe/MWt),

- energia geotermalna (do 2 MWt, brak limitu dla wytwarzania energii elektrycznej),

- energia biogazu (do 1 MWe, brak limitu dla wytwarzania energii cieplnej),

- energia biomasy (do 5 MWt/MWe).

Projekty mogą obejmować również roboty budowlane i/lub wyposażenie związane 
z podłączeniem ww. instalacji do sieci elektroenergetycznych / ciepłowniczych.

Inwestycje mogą być realizowane w formie „projektów parasolowych”.

”Projekt parasolowy” – w tego typu projektach beneficjent przygotowuje, zleca i koordynuje wykonanie mikroinstalacji OZE, z których korzystać będą gospodarstwa domowe z terenu danej gminy. Energia wytworzona w mikroinstalacji powinna być zużywana na własne potrzeby gospodarstw domowych, a tylko jej niewykorzystana część może być wprowadzona do sieci elektroenergetycznej. Ostatecznymi odbiorcami projektu mogą być osoby fizyczne. Beneficjent zobowiązany jest do wybrania ostatecznych odbiorców wsparcia w otwartej, przejrzystej i niedyskryminującej procedurze. Beneficjentem (wnioskodawcą) „projektu parasolowego” mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 
i stowarzyszenia.

Wsparcie, na rzecz odbiorcy ostatecznego, udzielane jest w formie pomocy de minimis, jeżeli członkiem gospodarstwa domowego, w którym instalowane jest mikroźródło OZE, jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub rolniczą.

- Roboty budowlane i/lub wyposażenie instalacji wytwarzania energii w procesach wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych.

Inwestycje o mocy zainstalowanej energii elektrycznej do 1MW. Projekty mogą obejmować

również roboty budowlane i/lub wyposażenie związane z podłączeniem ww. instalacji do sieci

elektroenergetycznych / ciepłowniczych.

- Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy sieci ciepłowniczych, które służą dystrybucji ciepła wytwarzanego wyłącznie z OZE. 
Z wyłączeniem sieci ciepłowniczych z obszaru ROF.

Projekty w ramach niniejszego poddziałania mogą być realizowane jako projekty partnerskie w rozumieniu art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, 
jak również jako projekty hybrydowe w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków

Cel szczegółowy działania: Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej.

Typy projektów:

Głęboka modernizacja energetyczna:

- budynków użyteczności publicznej,

- wielorodzinnych budynków mieszkalnych, wraz z wymianą oświetlenia tych obiektów na energooszczędne, obejmująca takie elementy jak:

- ocieplenie ścian, stropów, fundamentów, stropodachów lub dachów,

- modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej lub wymiana oszkleń 
w budynkach na efektywne energetycznie,

- montaż urządzeń zacieniających okna (np. rolety, żaluzje),

- izolacja cieplna, równoważenie hydrauliczne lub kompleksowa modernizacja instalacji ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, wraz z podłączeniem 
do sieci ciepłowniczej lub wymianą źródła ciepła,

- przebudowa i/lub budowa klimatyzacji i systemów chłodzących,

- likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych,

- modernizacja systemu wentylacji poprzez montaż układu odzysku (rekuperacji) ciepła,

- zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania zużyciem energii 
w budynku (w tym zawory termostatyczne),

- modernizacja instalacji elektrycznych budynku, która skutkować będzie ograniczeniem strat energii,

- instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,

- instalacja urządzeń wysokosprawnej kogeneracji,

- modernizacja lub wymiana oświetlenia (zamontowanego w/na budynku na stałe).

Warunkiem poprzedzającym realizację projektów będzie przeprowadzenie audytów energetycznych.

Projekty w ramach niniejszego poddziałania mogą być realizowane jako projekty partnerskie w rozumieniu art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, 
jak również jako projekty hybrydowe w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza

Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych

Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji

Cel szczegółowy poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych: Obniżona emisyjność pyłów w ośrodkach miejskich województwa

Cel szczegółowy poddziałania 3.3.2 Redukcja emisji: Lepsza jakość powietrza w ośrodkach miejskich.

Typy projektów:

Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych:

- Budowa, rozbudowa, przebudowa:

- sieci, przyłączy ciepłowniczych,

- węzłów cieplnych.

- Budowa, rozbudowa, przebudowa przyłączy ciepłowniczych do budynków, węzłów cieplnych oraz instalacji odbiorczych (wewnętrznych instalacji CO i CWU).

Ten typ projektu będzie realizowany w formie „projektów parasolowych”.

- Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie wymiany dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe), obejmujące:

- demontaż i likwidację dotychczasowego źródła ciepła,

- instalację kotła gazowego o sprawności,

- powyżej 90% lub kotła na biomasę klasy 5 według normy PN EN 303-5:2012,

- niezbędną do prawidłowego zaopatrzenia lokalu/budynku w ciepło przebudowę, montaż wewnętrznych instalacji CO i CWU, instalacji gazowej. Instalowane będą wyłącznie źródła ciepła o mocy do 500 kW.

- Modernizacja systemów oświetlenia. Dotyczy systemów finansowanych ze środków jednostek samorządu terytorialnego. Prace mogą dotyczyć oświetlenia publicznych: dróg, ulic, parków, placów, ciągów pieszych lub rowerowych, sygnalizacji świetlnej, których efektem będzie zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

Zakres prac obejmuje:

- wymianę źródeł światła na energooszczędne,

- wymianę opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na energooszczędne,

- wdrażanie systemów oświetlenia o regulowanych parametrach (natężenie, wydajność, sterowanie) w zależności od potrzeb użytkowych,

- stosowanie energooszczędnych systemów zasilania,

- budowę, instalację nowych lamp zasilanych OZE lub zasilanych z sieci elektroenergetycznej – wyłącznie jako element projektu. Wydatki kwalifikowalne 
w tym zakresie nie mogą stanowić więcej niż 20% wydatków kwalifikowalnych projektu.

- Budowa lub modernizacja budynków użyteczności publicznej, które będą spełniać standardy budownictwa pasywnego.

Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji:

- Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie wymiany dotychczasowych źródeł ciepła

(pieców, kotłów na paliwa stałe), obejmujące:

- demontaż i likwidację dotychczasowego źródła ciepła,

- instalację kotła na paliwa stałe (inne niż biomasa) klasy 5 według normy PN EN 303-5:2012,

- niezbędną do prawidłowego zaopatrzenia lokalu/budynku w ciepło przebudowę, montaż wewnętrznych instalacji CO i CWU. Instalowane będą wyłącznie źródła ciepła o mocy do 500 kW.

Ten typ projektu będzie realizowany w formie „projektów parasolowych”.

### Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej skierowanej przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein do państw członkowskich Unii Europejskiej. Głównym zadaniem funduszy norweskich i funduszy EOG jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwami korzystającymi ze wsparcia.

Na dzień zakończenia prac nad Programem Gospodarki Niskoemisyjnej nie zostały podpisane umowy w zakresie kontynuacji, pomocy dla państw członkowskich UE. Jednakże w okresie programowania 2009-2014, Polska otrzymała pomoc w wysokości 570 mln EUR, 
z czego duża kwota skierowana została na finansowanie projektów w ramach Programu: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii. Celem wskazanego programu była redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza 
oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii. Dofinansowanie mogły otrzymać następujące typy projektów:

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,

- wymiana przestarzałych źródeł ciepła dla budynków użyteczności publicznej 
(moc do 5 MW),

- modernizacja węzłów cieplnych o łącznej mocy do 3 MW dla budynków użyteczności publicznej.

Można przypuszczać, że kolejna pula pomocowa, w dużej części również będzie stanowiła dofinansowanie projektów z zakresu ochrony środowiska, w tym powietrza, inwestycji z  zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii czy łącznie służących ograniczeniu niskiej emisji i będzie stanowić jedno ze źródeł realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej.

### Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczny, w ramach których będzie można ubiegać się o środki pomocowe:

I. Oś priorytetowa – Zmniejszenie gospodarki emisyjnej, realizowana poprzez następujące priorytety inwestycyjne:

- Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

- Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach;

- Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią 
i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, 
w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym;

- Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, 
w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu;

- Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

II. Oś priorytetowa – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, realizowana przez następujące priorytet inwestycyjny:

- Obejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu.

VII. Oś priorytetowa – Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, realizowana przez następujące priorytet inwestycyjny:

- Zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez integrację rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

### Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 jest podstawowym elementem 
II filara Wspólnej Polityki Rolnej. Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi 
i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. W zakresie możliwości inwestycji w gospodarkę niskoemisyjną zawarte są założenia 
w Priorytecie 5: Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną 
i odporną na zmianę klimatu, wraz z przypisanym celem C5: Ułatwianie dostaw 
i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, produktów ubocznych, odpadów 
i pozostałości oraz innych surowców nieżywnościowych dla celów biogospodarki.

W ramach szeroko rozumianej gospodarki niskoemisyjnej, ze środków polityki spójności (PS) w zakresie energetyki będą realizowane projekty obejmujące wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych i rozwoju sieci dla OZE.W obszarze OZE przewidywana jest budowa jednostek wytwarzania energii wykorzystujących energię wiatru, biomasę i biogaz, a także energię słońca, geotermii oraz wody wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

### Program Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW)

Program Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW) to instrument wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego 5 województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego 
i warmińsko-mazurskiego.

W zakresie gospodarki niskoemisyjnej PO Polska Wschodnia wskazany został następujący cel tematyczny: Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, który realizowany będzie na poprzez priorytet: 4.5 promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególności na obszarach miejskich, 
w tym wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz podejmowania odpowiednich działań adaptacyjnych i mitygacyjnych.

# ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

## Ochrona ptaków podczas wykonywania prac termomodernizacyjnych

Poniżej została zacytowana opinia Ministerstwa Środowiska i GDOŚ dotyczące kratowania otworów stropodachów: „Stropodach, w którym kiedykolwiek przebywały ptaki, w świetle przepisów prawa jest siedliskiem ptaków. Zgodnie z opinią Ministerstwa Środowiska oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) zakratowanie czy inny sposób zamknięcia otworów takiego stropodachu, nawet poza sezonem lęgowym, jest niszczeniem siedlisk ptaków. Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2014 (tekst jednolity Dz. U. 2013 nr poz. 627 z późn. zm.). oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. 2014 poz. 1348).

Stropodachy stanowią siedliska wielu gatunków ptaków, w tym podstawowe siedlisko jerzyka, gatunku ściśle chronionego. Niemal z każdego stropodachu korzystają, lub kiedykolwiek korzystały ptaki. Jakiekolwiek zamykanie otworów wentylacyjnych takiego stropodachu jest niszczeniem siedlisk ptaków. Dlatego zgodnie z prawem otwory wentylacyjne takiego stropodachu nie mogą być zakratowane bez zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, nawet po sezonie lęgowym.

Siedliska takie jak szczeliny elewacji nie mogą być oczywiście zachowane w remontowanym budynku. Inwestor niszcząc te siedliska w czasie remontu jest zobligowany do kompensacji przyrodniczej, którą powinna mu wyznaczyć RDOŚ.

Zamykanie otworów wentylacyjnych stropodachów nie jest wymagane przez prawo budowlane. Prawo budowlane wymaga kratowania jedynie przewodów będących częścią systemu wentylacji lub klimatyzacji budynku (typu wentylacji mieszkań i innych użytkowanych pomieszczeń). Jest korzystne dla bezpieczeństwa ludzi i ptaków, ponieważ zakratowanie przewodów kominowych uniemożliwia ptakom wpadnięcie do nich (co może się skończyć śmiercią) lub zatkanie ich gniazdem. Otwory wentylacyjne stropodachu nie należą do kategorii otworów, które prawo budowlane nakazuje kratować lub zabezpieczać w inny sposób przed dostępem ptaków.”

## Zakres oddziaływania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na środowisko

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Markowa nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a realizacja postanowień tego dokumentu, przy przestrzeganiu odpowiednich procedur bezpiecznego postępowania oraz przepisów bhp, nie powinna spowodować wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego. Ponadto wszelkie ustalenia zawarte w ww. dokumencie dotyczą obszaru mieszczącego się wyłącznie w granicach Gminy Markowa. Program w swoich założeniach i celach nie będzie oddziaływał transgranicznie.

Uwzględniając również zapisy Dyrektywy ptasiej planowane działania nie będą oddziaływać negatywnie na populacje ptaków jak również na ochronę siedlisk poszczególnych gatunków.

Ocenia się, że Plan w zasadniczy sposób może przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Markowa. Działania wynikające
z przedmiotowego dokumentu zostaną zrealizowane i zaprojektowane w sposób minimalizujący negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne.

Charakter planowanych działań, rodzaj i skala oddziaływań na środowisko oraz cechy obszaru objętego spodziewanym oddziaływaniem powodują, że realizacja zadań proponowanych w Programie, nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Realizacja działań przewidzianych w Planie nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko w zakresie zdrowia i życia ludzi. Jednocześnie dokument nie wyznacza ram dla późniejszych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, czy też posiadających potencjalny wpływ na środowisko.

# PODSUMOWANIE

Opracowany w dokumencie plan działań do 2020 r. pozwoli na osiągnięcie założonych celów ograniczenia zużycia energii finalnej, redukcji emisji CO2 oraz wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Tabela 45 Podsumowanie planowanych efektów działań na lata 2015-2020

|  | Oszczędności energii do 2020 r. | Produkcja energii z OZE do 2020 r. | Roczna redukcja emisji CO2 do 2020 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Budynki użyteczności publicznej | 65 | 0 | 20 |
| Budynki mieszkalne | 197 | 678 | 442 |
| Ciepłownictwo | 0 | 1170 | 973 |
| Transport | 0 | 0 | 0 |
| Oświetlenie | 0 | 0 | 0 |
| Zarządzanie energią | 278 | 0 | 87 |
| Świadomość energetyczna | 181 | 5 | 68 |
| RAZEM: | 721 | 1853 | 1590 |

Źródło: Opracowanie własne

Zaplanowane do realizacji działania na lata 2015-2020 pozwolą na:

- prognozowane oszczędności energii na poziomie 721 MWh w okresie 2015-2020,

- prognozowany wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych 1853 MWh w okresie 2015-2020,

- prognozowana redukcja emisji CO2 na poziomie 1590 Mg CO2 w okresie 2015-2020.

Założone w planie działania z zakresu zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania OZE zakładają osiągnięcie do 2020 roku:

- redukcję emisji dwutlenku węgla o 1,25% w roku 2020 w stosunku do roku 2013 (BEI 2013), co daje wskaźnik 1,23% w roku 2020 w porównaniu do prognozowanego zużycia w 2020 roku;

- zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych do poziomu 8,65% energii finalnej w 2020 roku w stosunku do roku 2013 (BEI 2013) i 8,53% w stosunku do prognozowanego zużycia w 2020 r. (MEI 2020), co daje wzrost produkcji o 37,46% w stosunku do wielkości produkcji w roku 2013 (BEI 2013);

- redukcję zużycia energii finalnej  o 8,19% w roku 2020 w stosunku do roku 2013 (BEI 2013), co daje wskaźnik 8,68% w roku 2020 w porównaniu do prognozowanego zużycia w 2020 roku.

Tabela 46 Prognozowana wartość wskaźników redukcji

| Pozycja | Wartość w roku bazowym 2013 (BEI 2013) | Wartość wskaźnika oszczędności monitoringowego w roku 2020 | Wartość bez uwzględnienia inwestycji w roku 2020 (BAU 2020) | Wartość w roku 2020 z uwzględnieniem inwestycji (MEI 2020) | Wskaźnik % oszczędności w 2020 r. w stosunku do 2013 (BEI 2013) | Wskaźnik % oszczędności w 2020 r. w porównaniu do prognozowanego zużycia w 2020 (MEI 2020) | Wzrost wielkości produkcji energii z OZE w 2020 roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energia finalna | 57671 | 721 | 59236 | 58514 | 1,25% | 1,23% | - |
| Produkcja energii z OZE | 3137 | 1853 | 3137 | 4990 | 8,65% | 8,53% | 59,08% |
| Emisja CO2 | 19407 | 1590 | 19917 | 18327 | 8,19% | 8,68% | - |

Źródło: Opracowanie własne

Możliwość realizacji założonych działań będzie zależeć od wsparcia finansowego ze źródeł zewnętrznych, w szczególności nowej perspektywy finansowa UE na lata 2014-2020.

Procentowy udział poszczególnych zadań w możliwej do osiągnięcia sumarycznej ilości zaoszczędzonej energii finalnej oraz redukcji emisji CO2, został przedstawiony na poniższych wykresach

Wykres 5 Oszczędność energii finalnej w 2020 r. w podziale na zadania

Źródło: Opracowanie własne

Wykres 6 Redukcja emisji CO2 w 2020 r. w podziale na zadania

Źródło: Opracowanie własne

# LITERATURA

- Ustawy i inne akty prawne:

  - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2012 poz. 1059z późn. zm.)

  - Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1649 z późn. zm.)

  - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1232 z późn. zm.)

  - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz.U. 2011 nr 94 poz. 551 z późn. zm.)

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2013 poz. 627 z późn. zm.)

  - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1232  z późn. zm.)

  - Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

  - Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r

  - Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r., zmieniona dyrektywą 2009/29/WE

  - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE  z dnia 23 kwietnia 2009 r.

- Literatura przedmiotu:

  - BertoldiPaolo, BornásCayuelaDamian, MonniSuvi, de Raveschoot Ronald PiersPORADNIK „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?”,Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Kraków 2012

  - HławiczkaS. i in., „Nowe podejście do oceny niskiej emisji z ogrzewania mieszkań w kształtowaniu stężeń pyłu na obszarze Miasta. I. Inwentaryzacja źródeł emisji i modelowanie emisji” S. Hławiczka i in., 
w: Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 47, s.22-46, 2011

  - Płonka Patrycja „Gromadzenie danych i opracowanie Planu działań 
na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)”,

  - RobakiewiczM., „Ocena cech energetycznych budynków”, Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii, 2005

  - Woś, A. (2010). Klimat Polski w drugiej połowie XX wieku. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

- Inne opracowania:

  - Warsztaty „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii – przygotowanie i wdrażanie” Kraków, 9.03.2012- materiały informacyjne,

  - Strategia „Europa 2020”

  - Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z perspektywą  do roku 2016

  - Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności

  - Strategia Rozwoju Kraju 2020

  - Strategia Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020

  - Program Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 r.

  - Program Ochrony Powietrza dla strefy podkarpackiej wraz z Planem Działań Krótkoterminowych

  - Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu łańcuckiego

  - Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Łańcuckiego na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016

  - Założenia planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Markowa na lata 2013-2030

  - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Markowa

  - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów gminy

  - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020	Norweski Mechanizm Finansowy

  - Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego

  - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020

  - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

  - Program Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW)

- Strony www:

  - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.nfosigw.gov.pl/,

  - Bank Danych Lokalnych, GUS, http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks

# Spisy rysunków, tabel i wykresów

## SPIS RYSUNKÓW

Rysunek 1 Schemat celów strategicznych i szczegółowych gospodarki niskoemisyjnej	15

Rysunek 2 Mapa Gminy Markowa	40

## SPIS TABEL

Tabela 1 Proponowane wskaźniki monitoringu realizacji planowanych działań	22

Tabela 2 Zgodność założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z wybranymi Dyrektywami UE	25

Tabela 3 Wskaźniki powierzchniowe i administracyjne Gminy Markowa	41

Tabela 4 Stan ludności Gminy Markowa w latach 2009 - 2014	41

Tabela 5 Najważniejsze wskaźniki demograficzne dla Gminy Markowa w 2013 i 2014 roku	42

Tabela 6 Zasoby mieszkaniowe na terenie Gminy Markowa w latach 2009 - 2014	43

Tabela 7 Zasoby mieszkań komunalnych i socjalnych w latach 2009-2014	43

Tabela 8 Podmioty gospodarcze według klas wielkości na terenie Gminy Markowa w latach 2009-2014	44

Tabela 9 Użytki rolne na terenie Gminy Markowa w 2010 roku	44

Tabela 10 Powierzchnia gruntów leśnych na terenie Gminy Markowa w 2013 i 2014 roku	45

Tabela 11 Długość czynnej sieci gazowej przesyłowej w metrach w latach 2010-2014	48

Tabela 12 Długość sieci gazowej rozdzielczej na terenie Gminy Markowa w latach 2010-2015	48

Tabela 13 Odbiorcy gazu w latach 2010-2015	49

Tabela 14 Zużycie gazu w latach 2010-2015	49

Tabela 15 Ludność korzystająca z sieci gazowej w latach 2010-2015	49

Tabela 16 Odbiorcy energii elektrycznej na niskim napięciu w sztukach w latach 2010-2014 na terenie powiatu	51

Tabela 17 Zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu w MWh w latach 2010-2014	51

Tabela 18 Zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu w latach 2010-2014	51

Tabela 19 Wskaźniki opisujące zasoby mieszkaniowe na terenie Gminy Markowa  w 2013 roku	52

Tabela 20 Urządzenia techniczno-sanitarne w mieszkaniach na terenie Gminy Markowa  w latach 2010 - 2013	52

Tabela 21 Budownictwo jednorodzinne w Gminy Markowa w latach 2009 - 2013 roku	53

Tabela 22 Zużycie paliw w sektorze mieszkalnych (gospodarstw domowych) w podziale na województwa w 2013 roku	54

Tabela 23 Charakterystykę wielkości i struktury zużycia paliw na terenie Gminy Markowa w sektorze mieszkalnym	55

Tabela 24 Charakterystyka budynków użyteczności publicznej w Gminie Markowa	57

Tabela 25 Charakterystyka zużycia paliw przez samochody osobowe	61

Tabela 26Samochody osobowe według rodzajów używanych paliw	62

Tabela 27 Sumaryczna ilość przejechanych kilometrów rocznie	62

Tabela 28 Liczba pojazdów na terenie Gminy Markowa w 2013 roku	62

Tabela 29 Struktura dróg według kategorii na terenie województwa podkarpackiego w 2013 roku	64

Tabela 30 Samochody osobowe - szacowane zużycie na terenie Gminy Markowa	65

Tabela 31 Zestawienie szacunkowych danych na temat przewozów firmy PKS Leżajsk na terenie Gminy Markowa	66

Tabela 32 Charakterystyka oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Markowa	67

Tabela 33 Zużycie paliw w sektorze przemysłu w podziale na województwa w 2013 roku	69

Tabela 34 Charakterystykę wielkości i struktury zużycia paliw na terenie Gminy Markowa w sektorze przedsiębiorstw	70

Tabela 35 Struktura zużycia paliw na terenie Gminy Markowa w sektorze przedsiębiorstw	70

Tabela 36 Wskaźniki emisji dla paliw stosowanych na terenie Gminy dane za rok 2013	73

Tabela 37 Wskaźniki ekwiwalentu CO2 dla innych gazów (wybranych)	73

Tabela 38 Emisja CO2 wynikająca z zużycia energii elektrycznej	74

Tabela 39 Końcowe zużycie energii w Gminy Markowa w 2013 roku	75

Tabela 40 Emisje CO2 lub ekwiwalentu CO2 w Gminy Markowa w 2013 roku	76

Tabela 41 Prognozowane łączne zapotrzebowanie na energię finalną  na terenie Gminy Markowa w roku 2020	79

Tabela 42 Prognozowana łączna wielkość emisji dwutlenku węgla na terenie Gminy Markowa w roku 2020	80

Tabela 43 Planowane działania krótko i długoterminowe Gminy Markowa	85

Tabela 44 Podsumowanie planowanych efektów działań na lata 2015-2020	114

## SPIS WYKRESÓW

Wykres 1 Struktura zużycia paliw na terenie Gminy Markowa w sektorze mieszkalnym	55

Wykres 2 Struktura energii finalnej pochodząca ze zużycia paliw w sektorze transportu lokalnego na terenie Gminy Markowa w 2013 roku	64

Wykres 3 Końcowe zużycie energii na terenie Gminy Markowa w 2013 roku	77

Wykres 4 Emisje CO2 lub ekwiwalentu CO2 na terenie Gminy Markowa w 2013 roku	77

Wykres 5 Oszczędność energii finalnej w 2020 r. w podziale na zadania	115

Wykres 6 Redukcja emisji CO2 w 2020 r. w podziale na zadania	116

# Footnotes

Na potrzeby wyliczeń przyjęto, iż samochody z instalacją LPG zużywają wyłącznie paliwo w postaci LPG

DYREKTYWA RADY 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, zwana popularnie Dyrektywą IPPC (ang. Integrated Pollution Prevention and Control)

# Text boxes

CEL STRATEGICZNY

Poprawa jakości życia na terenie Gminy Markowa poprzez prowadzenie racjonalnego gospodarowania zasobami i energią.

CEL SZCZEGÓŁOWY 1:

Redukcja emisji CO2 w Gminie Markowa

CEL SZCZEGÓŁOWY 2:

Zwiększenie udziału wykorzystania energii odnawialnej na terenie Gminy Markowa

CEL SZCZEGÓŁOWY 3:

Zwiększenie efektywności energetycznej 
w obiektach zlokalizowanych na terenie Gminy Markowa

CEL SZCZEGÓŁOWY 4:

Redukcja zanieczyszczeń do powietrza, w tym  benzo(a)pirenu, PM10 i PM2,5